## รายละเอียดค่าใช้จ่ายพิเศษ
--
หน้าที่ ..../....
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
รายการ |  |  | (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม) |  |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่าย
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมายเหตุ |  | 1. แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ
2. การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณตามข้อเท็จจริง
รายการใดต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

## ปร.1
--
แบบ ปร.1 แผ่นที่ ..../.....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ต่อหน่วย | บาท

## ปร.2
[13 empty] | แบบ ปร.2 แผ่นที่ ...../..... |  |  |  | -24-
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริมคอนกรีต
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ |  |  | เดือน |  |  |  | พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร | [5 empty] | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร |  |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ลบ.ม. | ตร.ม. | ต้น | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 15 มม. | 19 มม. | 25 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม. | 25 มม. | 28 มม.

## ปร.3
--
แบบ ปร.3 แผ่นที่ .... /....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าไม้ | ความยาว | จำนวน | ปริมาตร | หมายเหตุ
|  |  | นิ้ว | เมตร |  | ฟ3

## ปร.4 (พ)
แบบ ปร.4 (พ) แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม) | [5 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ |  |  |  | แบบเลขที่
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

## ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
สรุปปริมาณราคางานอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
กลุ่มงานที่ 1
1 | หมวดงานเตรียมการก่อสร้าง | 1 | งาน | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 20000
2 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | 1 | งาน | 4732369.01 | 4732369.01 | 1257482.35 | 1257482.35 | 5989851.36
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 1 | งาน | 5122457 | 5122457 | 1393187.5 | 1393187.5 | 6515644.5
4 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 1 | งาน | 487848.91 | 487848.91 | 109862.88 | 109862.88 | 597711.79
5 | หมวดงานระบบไฟฟ้า | 1 | งาน | 1921762.454 | 1921762.45 | 229710 | 229710 | 2151472.45
| รวมสรุปปริมาณงาน |  |  |  | 12279437.37 |  | 2995242.73 | 15274680.1
กลุ่มงานที่ 1
1 | หมวดงานเตรียมการก่อสร้าง
1.1 | งานเตรียมการก่อสร้าง
| งานสำรวจผังบริเวณ | 1 | งาน | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 20000
| รวมราคาหมวดงานเตรียมการก่อสร้าง |  |  |  | 15000 |  | 5000 | 20000
2 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
2.1 | งานเสาเข็ม
| - เสาเข็มตัน [/] ขนาด 0.22 x 0.22 m. | 221 | ต้น | 1930.2857 | 426593.14 | 406.8 | 89902.8 | 516495.94
| - งานสกัดหัวเสาเข็ม | 221 | ต้น | 0 | 0 | 200 | 44200 | 44200
2.2 | งานโครงสร้างฐานราก
| - งานขุดหลุมทำฐานราก แล้วถมคืน | 435 | ลบ.ม | 0 | 0 | 142 | 61770 | 61770
| - ทรายหยาบอัดแน่น | 41.5 | ลบ.ม | 280.37 | 11635.36 | 104 | 4316 | 15951.36
| - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 20.75 | ลบ.ม | 1610 | 33407.5 | 426 | 8839.5 | 42247
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC. (Cylinder) | 48.4 | ลบ.ม | 2051.4 | 99287.76 | 419 | 20279.6 | 119567.36
งานเหล็กเสริมรวมลวดผูกเหล็ก
| ขนาด 12 mm. | 440.56 | กก. | 21.05 | 9273.79 | 3.6 | 1586.02 | 10859.81
| ขนาด 16 mm. | 5383.98 | กก. | 20.56 | 110694.63 | 3.6 | 19382.33 | 130076.96
| - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 144 | ลบ.ฟ. | 400 | 57600 | 0 | 0 | 57600
| - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 111 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 15429 | 15429
| - ตะปู | 28 | กก. | 44.86 | 1256.08 | 0 | 0 | 1256.08
| - ลวดผูกเหล็ก | 72 | กก. | 30 | 2160 | 0 | 0 | 2160
2.3 | งานโครงสร้างคาน
| - งานขุดดินถมกลับ | 10 | ลบ.ม | 0 | 0 | 145 | 1450 | 1450
| - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 22 | ลบ.ม | 1610 | 35420 | 426 | 9372 | 44792
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC. (Cylinder) | 203 | ลบ.ม | 2009.35 | 407898.05 | 519 | 105357 | 513255.05
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR24
| ขนาด 9 mm. | 7119 | กก. | 23.9 | 170144.1 | 4.4 | 31323.6 | 201467.7
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) SD40
| ขนาด 12 mm. | 938 | กก. | 21.05 | 19744.9 | 3.6 | 3376.8 | 23121.7
| ขนาด 16 mm. | 266 | กก. | 20.56 | 5468.96 | 3.6 | 957.6 | 6426.56
| ขนาด 20 mm. | 1749 | กก. | 20.57 | 35976.93 | 3.1 | 5421.9 | 41398.83
| - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 1710 | ลบ.ฟ. | 400 | 684000 | 0 | 0 | 684000
| - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 1315 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 182785 | 182785
| - ตะปู | 329 | กก. | 44.86 | 14758.94 | 0 | 0 | 14758.94
| - ลวดผูกเหล็ก | 125 | กก. | 30 | 3750 | 0 | 0 | 3750
2.4 | งานโครงสร้างเสา
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC. (Cylinder) | 203 | ลบ.ม | 2051.4 | 416434.2 | 519 | 105357 | 521791.2
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR24
| ขนาด 6 mm. | 187 | กก. | 23.9 | 4469.3 | 4.4 | 822.8 | 5292.1
| ขนาด 9 mm. | 2054 | กก. | 23.9 | 49090.6 | 4.4 | 9037.6 | 58128.2
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) ขนาด 20 มม. SD40
| ขนาด 12 mm. | 246 | กก. | 21.05 | 5178.3 | 3.6 | 885.6 | 6063.9
| ขนาด 20 mm. | 11195 | กก. | 20.57 | 230281.15 | 3.6 | 40302 | 270583.15
| - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 1073 | ลบ.ฟ. | 400 | 429200 | 0 | 0 | 429200
| - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 825 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 114675 | 114675
| - ตะปู | 206 | กก. | 44.86 | 9241.16 | 0 | 0 | 9241.16
| - ลวดผูกเหล็ก | 168 | กก. | 30 | 5040 | 0 | 0 | 5040
2.5 | งานโครงสร้างพื้น
| - คอนกรีตทับหน้า Topping | 58 | ลบ.ม | 2009.35 | 116542.3 | 519 | 30102 | 146644.3
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC. (Cylinder) | 55 | ลบ.ม | 2009.35 | 110514.25 | 519 | 28545 | 139059.25
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR24
| ขนาด 6 mm. | 113 | กก. | 23.9 | 2700.7 | 4.4 | 497.2 | 3197.9
| ขนาด 9 mm. | 4196 | กก. | 23.9 | 100284.4 | 4.4 | 18462.4 | 118746.8
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) SD40
| ขนาด 12 mm. | 3121 | กก. | 21.05 | 65697.05 | 3.6 | 11235.6 | 76932.65
| - เหล็กตะแกรง 6mm.@0.20 m. | 1045 | ตร.ม. | 73 | 76285 | 5 | 5225 | 81510
| - แผ่นพื้นสำเร็จรูป (PS) | 1045 | ตร.ม. | 258 | 269610 | 25 | 26125 | 295735
| - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 65 | ลบ.ฟ. | 400 | 26000 | 0 | 0 | 26000
| - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 50 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 6950 | 6950
| - ตะปู | 13 | กก. | 44.86 | 583.18 | 0 | 0 | 583.18
| - ลวดผูกเหล็ก | 91 | กก. | 30 | 2730 | 0 | 0 | 2730
2.6 | งานโครงสร้างบันได
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC. (Cylinder) | 17 | ลบ.ม | 2009.35 | 34158.95 | 519 | 8823 | 42981.95
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR24
| ขนาด 9 mm. | 555 | กก. | 23.9 | 13264.5 | 4.4 | 2442 | 15706.5
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) SD40
| ขนาด 16 mm. | 710 | กก. | 20.56 | 14597.6 | 3.6 | 2556 | 17153.6
| - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 189 | ลบ.ฟ. | 400 | 75600 | 0 | 0 | 75600
| - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 145 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 20155 | 20155
| - ตะปู | 36 | กก. | 44.86 | 1614.96 | 0 | 0 | 1614.96
| - ลวดผูกเหล็ก | 25 | กก. | 30 | 750 | 0 | 0 | 750
2.7 | งานโครงสร้างเหล็ก
| - เหล็ก HB 100x100x6x8 mm. (น้ำหนัก 103.20kg./ท่อน) | 1858 | กก. | 36.4 | 67631.2 | 35 | 65030 | 132661.2
| - เหล็ก HB 200x100x5.5x8 mm. (น้ำหนัก 127.80kg./ท่อน) | 383 | กก. | 36.4 | 13941.2 | 35 | 13405 | 27346.2
| - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm. (น้ำหนัก 38.50kg./ท่อน) | 616 | กก. | 29.7201 | 18307.57 | 10 | 6160 | 24467.57
| - เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm. (น้ำหนัก 53.00kg./ท่อน) | 1696 | กก. | 28.5999 | 48505.5 | 10 | 16960 | 65465.5
| - เหล็กกล่อง 125x50x3.2 mm. (น้ำหนัก 49.56kg./ท่อน) | 6195 | กก. | 29.92 | 185354.4 | 10 | 61950 | 247304.4
| - เหล็กกล่อง 200x100x4.5 mm. (น้ำหนัก 120.76kg./ท่อน) | 3864 | กก. | 36.4 | 140649.6 | 10 | 38640 | 179289.6
| - STEEL PLATES | 63 | แผ่น | 275 | 17325 | 30 | 1890 | 19215
| - Bolt | 252 | ตัว | 58.4 | 14716.8 | 0 | 0 | 14716.8
| - Non shrink mortar | 6 | ถุง | 250 | 1500 | 0 | 0 | 1500
2.8 | ฐานบ่อบำบัด | 1 | เหมา | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 37500
2.9 | ฐานวางถังน้ำบนดิน+ฐานวางปั้มน้ำ | 1 | เหมา | 10500 | 10500 | 3000 | 3000 | 13500
| รวมราคาหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง |  |  |  | 4732369.01 |  | 1257482.35 | 5989851.36
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
3.1 | งานพื้นและผิวพื้น
| F1 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวด้าน | 483 | ตร.ม. | 350 | 169050 | 222 | 107226 | 276276
| F2 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. | 560 | ตร.ม. | 350 | 196000 | 222 | 124320 | 320320
| F3 ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดกันลื่น | 69 | ตร.ม. | 350 | 24150 | 158 | 10902 | 35052
| F4 พื้นคสล. ทากันซึม POLYURETHANE | 112 | ตร.ม. | 390 | 43680 | 50 | 5600 | 49280
| F5 ผิวทรายล้าง (เบอร์หิน ,สี ระบุภายหลัง) | 316 | ตร.ม. | 394 | 124504 | 104 | 32864 | 157368
| F6 ทางลาด คสล. ผิวทรายล้าง เซาะร่อง | 11 | ตร.ม. | 394 | 4334 | 104 | 1144 | 5478
3.2 | งานผนังและผิวผนัง
งานผนัง
| - งานก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. | 2170 | ตร.ม. | 273 | 592410 | 56 | 121520 | 713930
| - งานก่ออิฐมอญ (ผนังห้องน้ำ) | 462 | ตร.ม. | 284 | 131208 | 94 | 43428 | 174636
| - เสาเอ็น-ทับหลัง | 1755 | ม. | 79 | 138645 | 44 | 77220 | 215865
งานผิวผนัง
| - ฉาบปูนเรียบภายใน | 2356 | ตร.ม. | 120 | 282720 | 80 | 188480 | 471200
| - ฉาบปูนเรียบภายนอก | 1596 | ตร.ม. | 120 | 191520 | 80 | 127680 | 319200
| - กรุกระเบื้อง ขนาด 12"x12" (ผนังห้องน้ำ) | 287 | ตร.ม. | 350 | 100450 | 158 | 45346 | 145796
| - โครงเคร่าเหล็ก กรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท | 140 | ตร.ม. | 1870 | 261800 | 525 | 73500 | 335300
3.3 | งานฝ้าเพดาน
| - C1 ฝ้าคสล. แต่งเปลือย | 696 | ตร.ม. | 100 | 69600 | 87 | 60552 | 130152
| - C2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุมสังกะสี @0.60x1.20 ม. | 584 | ตร.ม. | 298 | 174032 | 75 | 43800 | 217832
| - C3 ฝ้าทีบาร์ โครงคร่าวตามมาตรฐานผู้ผลิต (กันชื้น) | 90 | ตร.ม. | 326 | 29340 | 52 | 4680 | 34020
3.4 | งานบันไดและราวกันตก
| - ลูกตั้ง ลูกนอน ขัดมัน | 90 | ม. | 350 | 31500 | 179 | 16110 | 47610
| - จมูกพีวีซี | 90 | ม. | 79 | 7110 | 42 | 3780 | 10890
| - ชานพัก ขัดมัน | 36 | ตร.ม. | 350 | 12600 | 179 | 6444 | 19044
| - ราวบันไดสแตนเลส | 18 | ม. | 2200 | 39600 | 161 | 2898 | 42498
| - ราวกันตก | 14.5 | ม. | 1200 | 17400 | 161 | 2334.5 | 19734.5
3.5 | งานประตู-หน้าต่าง
ประตู
| D1 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องน้ำ) | 10 | ชุด | 4500 | 45000 | 1000 | 10000 | 55000
| D2 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องจัดแสดงนิทรรศการ,ห้อง LAB) | 7 | ชุด | 27300 | 191100 | 0 | 0 | 191100
| D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บของ,ห้องแม่บ้าน) | 2 | ชุด | 3500 | 7000 | 1000 | 2000 | 9000
| D4 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องประชุม) | 3 | ชุด | 14000 | 42000 | 0 | 0 | 42000
| D5 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องรับรองแขก, ห้องประชุมย่อย) | 3 | ชุด | 23800 | 71400 | 0 | 0 | 71400
| D6 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต) | 1 | ชุด | 16450 | 16450 | 0 | 0 | 16450
| D7 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำคนพิการ) | 1 | ชุด | 11700 | 11700 | 3500 | 3500 | 15200
หน้าต่าง
| W1 หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย | 1 | ชุด | 49350 | 49350 | 0 | 0 | 49350
| W2 หน้าต่างบานหมุน 90องศา | 5 | ชุด | 45900 | 229500 | 0 | 0 | 229500
| W3 หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย | 2 | ชุด | 22750 | 45500 | 0 | 0 | 45500
| W4 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย | 1 | ชุด | 21700 | 21700 | 0 | 0 | 21700
| W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง | 2 | ชุด | 2800 | 5600 | 0 | 0 | 5600
| W6 แผงเกล็ดอลูมิเนียม | 5 | ชุด | 6250 | 31250 | 0 | 0 | 31250
| W7 หน้าต่างบานเปิด | 6 | ชุด | 4900 | 29400 | 0 | 0 | 29400
| W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง | 6 | ชุด | 1575 | 9450 | 0 | 0 | 9450
| W9 หน้าต่างบานกระทุ้ง | 1 | ชุด | 2975 | 2975 | 0 | 0 | 2975
| W10 หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย | 3 | ชุด | 20475 | 61425 | 0 | 0 | 61425
| W11 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย | 1 | ชุด | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 39200
| W12 หน้าต่างบานหมุน 90องศา | 2 | ชุด | 63000 | 126000 | 0 | 0 | 126000
| W13 หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย | 5 | ชุด | 15400 | 77000 | 0 | 0 | 77000
| W14 หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย | 1 | ชุด | 46900 | 46900 | 0 | 0 | 46900
| W15 หน้าต่างบานติดตาย | 1 | ชุด | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 92400
3.6 | งานสุขภัณฑ์
งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
| - โถชักโครกสุขภัณท์ พร้อมฟลัชแทงค์ | 15 | ชุด | 4850 | 72750 | 450 | 6750 | 79500
| - โถชักโครกสุขภัณท์สองชิ้น (ห้องผู้พิการ) | 1 | ชุด | 4850 | 4850 | 450 | 450 | 5300
| - สายฉีดชำระ รวมStop Valve | 16 | ชุด | 300 | 4800 | 70 | 1120 | 5920
| - ที่ใส่กระดาษชำระ | 16 | ชุด | 390 | 6240 | 70 | 1120 | 7360
| - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ | 10 | ชุด | 4000 | 40000 | 450 | 4500 | 44500
| • ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
| • ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
| • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด | [6 empty] | Incl.
| • สายน้ำดีอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
| • Stop Valve | [6 empty] | Incl.
| - อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (ห้องผู้พิการ) | 1 | ชุด | 2800 | 2800 | 450 | 450 | 3250
| • ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
| • ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
| • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด | [6 empty] | Incl.
| • สายน้ำดีอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
| • Stop Valve | [6 empty] | Incl.
| - กระจกเงา หนา 6 มม. ติดผนังแบบปรับก้มเงยได้ (ห้องผู้พิการ) | 1 | บาน | 700 | 700 | 70 | 70 | 770
| - กระจกเงาติดผนัง ขนาด 1.15 x 1.00 ม. หนา 6 มม. | 1 | บาน | 1725 | 1725 | 70 | 70 | 1795
| - กระจกเงาติดผนัง ขนาด 1.70 x 1.00 ม. หนา 6 มม. | 1 | บาน | 2550 | 2550 | 70 | 70 | 2620
| - กระจกเงาติดผนัง ขนาด 1.95 x 1.00 ม. หนา 6 มม. | 1 | บาน | 2925 | 2925 | 70 | 70 | 2995
| - กระจกเงาติดผนัง ขนาด 2.00 x 1.00 ม. หนา 6 มม. | 1 | บาน | 3000 | 3000 | 70 | 70 | 3070
| - กระจกเงาติดผนัง ขนาด 1.40 x 1.00 ม. หนา 6 มม. | 2 | บาน | 2100 | 4200 | 70 | 140 | 4340
| - โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว | 6 | ชุด | 5500 | 33000 | 450 | 2700 | 35700
| - แผงที่กั้นปัสวะชาย | 3 | ชุด | 700 | 2100 | 170 | 510 | 2610
| - ราวทรงตัว รูปตัวแอล (คนพิการ) | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | 70 | 70 | 2270
| - ราวทรงตัว รูปตัวที (คนพิการ) | 2 | ชุด | 3400 | 6800 | 70 | 105 | 6905
| - ก๊อกน้ำล้างพื้น | 7 | ตัว | 125 | 875 | 25 | 175 | 1050
| - ตะแกรง (FD) | 17 | ตัว | 250 | 4250 | 75 | 1275 | 5525
| - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 14 | ชุด | 10500 | 147000 | 1500 | 21000 | 168000
| - TOP เคาเตอร์ หินแกรนิต (สี,รุ่น ระบุภายหลัง) | 11 | ม. | 2500 | 27500 | 160 | 1760 | 29260
| - งานหล่อเคาน์เตอร์ | 11 | ม. | 800 | 8800 | 160 | 1760 | 10560
| - ผนังกระจกกั้นห้องน้ำ | 1 | ชุด | 14500 | 14500 | 3000 | 3000 | 17500
3.7 | งานทาสี
| - ทาสีผนัง สำหรับทาภายใน | 2356 | ตร.ม. | 35 | 82460 | 30 | 70680 | 153140
| - ทาสีผนัง สำหรับทาภายนอก | 1596 | ตร.ม. | 44 | 70224 | 34 | 54264 | 124488
| - ทาสีฝ้าเพดาน | 1280 | ตร.ม. | 33 | 42240 | 30 | 38400 | 80640
3.8 | งานหลังคา
หลังคา METAL SHEET
| - แผ่นหลังคา METAL SHEET หนา 0.40 มม. บุโฟมPU 25 มม. | 789 | ตร.ม. | 400 | 315600 | 70 | 55230 | 370830
| - ครอบหลังคา METAL SHEET | 132 | ม. | 260 | 34320 | 50 | 6600 | 40920
| - หลังคาแผ่นใส | 75 | ตร.ม. | 800 | 60000 | 50 | 3750 | 63750
| - รางน้ำสแตนเลส หนา 0.8 มม. กว้าง 12 นิ้ว(พร้อมโครงเคร่า) | 68 | ม. | 1850 | 125800 | 25 | 1700 | 127500
3.9 | ม่านปรับแสง
| ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W1 | 1 | ชุด | 12675 | 12675 | 0 | 0 | 12675
| ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W3 | 2 | ชุด | 5980 | 11960 | 0 | 0 | 11960
| ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W7 | 4 | ชุด | 1500 | 6000 | 0 | 0 | 6000
| ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W10 | 3 | ชุด | 5395 | 16185 | 0 | 0 | 16185
| ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W13 | 5 | ชุด | 4225 | 21125 | 0 | 0 | 21125
| ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W14 | 1 | ชุด | 12350 | 12350 | 0 | 0 | 12350
| ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W15 | 1 | ชุด | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000
| รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 5122457 |  | 1393187.5 | 6515644.5
4 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล
เดินท่อส้วม PVC.-8.5
| - Dia. 6" | 5 | ท่อน | 1165 | 5825 | 250 | 1250 | 7075
| - Dia. 4" | 28 | ท่อน | 550 | 15400 | 120 | 3360 | 18760
| - Dia. 2" | 4 | ท่อน | 155 | 620 | 40 | 160 | 780
| - อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี | 1 | เหมา | 17476 | 17476 | 5242.8 | 5242.8 | 22718.8
เดินท่อน้ำทิ้ง PVC. 8.5
| - Dia. 3" | 6 | ท่อน | 340 | 2040 | 75 | 450 | 2490
| - Dia. 2" | 23 | ท่อน | 155 | 3565 | 40 | 920 | 4485
| - อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี | 1 | เหมา | 4484 | 4484 | 1345.2 | 1345.2 | 5829.2
เดินท่อระบายอากาศ PVC. 8.5
| - Dia. 1" | 17 | ท่อน | 60 | 1020 | 40 | 680 | 1700
| - อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี | 1 | เหมา | 816 | 816 | 244.8 | 244.8 | 1060.8
FLOOR CLEAN OUT
| - Dia. 6" | 1 | ชุด | 1165 | 1165 | 250 | 250 | 1415
| - Dia. 4" | 3 | ชุด | 550 | 1650 | 120 | 360 | 2010
| - Dia. 3" | 2 | ชุด | 340 | 680 | 75 | 150 | 830
CLEAN OUT
| - Dia. 4" | 4 | ชุด | 550 | 2200 | 120 | 480 | 2680
| - Dia. 3" | 3 | ชุด | 340 | 1020 | 75 | 225 | 1245
| - Dia. 2" | 1 | ชุด | 155 | 155 | 40 | 40 | 195
| FLOOR DRAIN Dia. 2" | 16 | ชุด | 155 | 2480 | 200 | 3200 | 5680
FLEXIBLE RUBBER
| - Dia. 4" | 3 | ชุด | 550 | 1650 | 120 | 360 | 2010
| - Dia. 3" | 5 | ชุด | 340 | 1700 | 75 | 375 | 2075
| ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ พร้อมอุปกรณ์ | 2 | ชุด | 37600 | 75200 | 5640 | 11280 | 86480
- รองรับปริมาณน้ำเสียไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร/วัน
เดินท่อจ่ายน้ำประปา PPR.PN10
| - Dia. 3/4" | 175 | ม. | 13.75 | 2406.25 | 30 | 5250 | 7656.25
| - Dia. 1" | 78 | ม. | 21.75 | 1696.5 | 30 | 2340 | 4036.5
| - Dia. 1 1/2" | 148 | ม. | 36.5 | 5402 | 30 | 4440 | 9842
| - Dia. 2" | 65 | ม. | 56 | 3640 | 40 | 2600 | 6240
| - อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี | 1 | เหมา | 11830.275 | 11830.28 | 3549.0825 | 3549.08 | 15379.36
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสชนิดตั้งพื้น ( WATER TANK )
| - ขนาดความจุ 5000 ลิตร | 2 | ถัง | 35000 | 70000 | 1000 | 2000 | 72000
Gate Valve.
| - Dia. 1 1/2" | 5 | ตัว | 1450 | 7250 | 200 | 1000 | 8250
| - Dia. 2" | 4 | ตัว | 1600 | 6400 | 240 | 960 | 7360
Butterfly Valve
| - Dia. 3" | 1 | ตัว | 4350 | 4350 | 360 | 360 | 4710
ตัวกรอง (Y-Strainer)
| - Dia. 1 1/2" | 1 | ตัว | 1540 | 1540 | 200 | 200 | 1740
| - Dia. 2" | 2 | ตัว | 2350 | 4700 | 240 | 480 | 5180
ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน (Flexible Connection)
| - Dia. 2" | 2 | ตัว | 1800 | 3600 | 240 | 480 | 4080
มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น
| - Dia. 1 1/2" | 1 | เครื่อง | 4400 | 4400 | 200 | 200 | 4600
Float Valve
| - Dia. 1 1/2" | 2 | ชุด | 1850 | 3700 | 200 | 400 | 4100
Check Valve
| - Dia. 1 1/2" | 1 | ตัว | 925 | 925 | 200 | 200 | 1125
| - Dia. 2" | 2 | ตัว | 2035 | 4070 | 240 | 480 | 4550
BALL VALVE
| - Dia. 1" | 10 | ชุด | 455 | 4550 | 120 | 1200 | 5750
| - Dia. 1 1/2" | 1 | ชุด | 780 | 780 | 130 | 130 | 910
| Pressure gauge W/Snubber & Valve | 3 | ชุด | 1865 | 5595 | 50 | 150 | 5745
| - เครื่องดับเพลิง FE. 10 LB. | 5 | ชุด | 898 | 4490 | 0 | 0 | 4490
| - เครื่องดับเพลิง CO.2 10 LB. | 1 | ชุด | 3480 | 3480 | 0 | 0 | 3480
เดินท่อระบายน้ำฝน PVC. 8.5
| - Dia. 4" | 30 | ท่อน | 550 | 16500 | 100 | 3000 | 19500
ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ 3
| - ขนาด Ø 40 ซม. | 111 | ท่อน | 310 | 34410 | 0 | 0 | 34410
| บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป พร้อมฝา คสล. ขนาดภายใน 0.60x0.60ม. | 14 | บ่อ | 2300 | 32200 | 500 | 7000 | 39200
| วงบ่อซีเมนต์ ขนาด ∅1.00 ม. | 8 | ท่อน | 260 | 2080 | 180 | 1440 | 3520
| งานดินขุด | 192.28 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 142 | 27303.76 | 27303.76
| คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5 ( ประเภท 1 ) | 15.58 | ลบ.ม. | 1610 | 25083.8 | 426 | 6637.08 | 31720.88
| ทรายหยาบรองพื้น | 7.79 | ลบ.ม. | 280.37 | 2184.08 | 104 | 810.16 | 2994.24
Roof Drain : RD
| - Dia. 3" | 6 | ชุด | 420 | 2520 | 180 | 1080 | 3600
| - Dia. 4" | 4 | ชุด | 480 | 1920 | 200 | 800 | 2720
| ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster pump set , Two pumps ) | 1 | ชุด | 77000 | 77000 | 5000 | 5000 | 82000
- Pressure diaphragm Tank Capacity 200 Litres.
- Booster pump controller, Two pumps Operation Working day control by Timer
- Alternate/ Parallel Controller ( สลับ+เสริม การทำงาน ), 'Automatic control by Pressure switch
- Low level Cut-off by Electrod Senser, 'Phase protection relay
- Control box Out-door type
| รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล |  |  |  | 487848.91 |  | 109862.88 | 597711.79
5 | หมวดงานระบบไฟฟ้า
Solar Rooftop
| Ongrid Solar Rooftop ไม่น้อยกว่า 40 KW. (รวมติดตั้ง) | 1 | ระบบ | 1102800 | 1102800 |  | 0 | 1102800 | ***
แผงเมนไฟฟ้า CONSUMER UNIT
ตู้ DB รวมระบบ GROUNDอุปกรณ์ครบชุด
| - ตู้ DB เมน 180AT/400AF พร้อมลูกย่อยและอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด | 50000 | 50000 | 5000 | 5000 | 55000 | ***
| - POWER DIGITAL METER | 1 | ชุด | 5180 | 5180 | 518 | 518 | 5698 | ***
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | เหมา | 2759 | 2759 |  | 0 | 2759
PANEL BOARD
| - LP1 24 ช่อง MCB 80AT/160AF3P พร้อม BREAKER RATING 16 A.-25 A. จำนวน 21 ตัว | 1 | ชุด | 9877 | 9877 | 1200 | 1200 | 11077 | **
| - LP2 24 ช่อง MCB 80AT/160AF3P พร้อม BREAKER RATING 16 A.-25 A. จำนวน 24 ตัว | 1 | ชุด | 9877 | 9877 | 1200 | 1200 | 11077 | **
| - AP1 24 ช่อง MCB 80AT/160AF3P พร้อม BREAKER RATING 20 A.จำนวน 24 ตัว | 1 | ชุด | 9877 | 9877 | 1200 | 1200 | 11077 | **
| - AP2 36 ช่อง MCB 100AT/160AF3P พร้อม BREAKER RATING 20 A.-25 A.จำนวน 33 ตัว | 1 | ชุด | 11240 | 11240 | 1200 | 1200 | 12440 | **
| เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 9 เมตร | 1 | ชุด | 1866 | 1866 | 1000 | 1000 | 2866 | **
โคมไฟฟ้า
| LED PANEL LIGHTING 80 WATT W60L120 PRISMATIC ACRYLIC (แบบ ติดลอย) | 42 | ชุด | 1810 | 76020 | 150 | 6300 | 82320 | ***
| LED PANEL LIGHTING 40 WATT W30L120 PRISMATIC ACRYLIC (แบบ ติดลอย) | 92 | ชุด | 1450 | 133400 | 135 | 12420 | 145820 | ***.
| LED PANEL LIGHTING 40 WATT W60L60 PRISMATIC ACRYLIC (แบบ ติดลอย) | 25 | ชุด | 1442 | 36050 | 135 | 3375 | 39425 | ***
| LED SURFACE 1x16 WATT WALL MOUNT (OUTDOOR) | 6 | ชุด | 559 | 3354 | 115 | 690 | 4044 | **
| ไฟกิ่ง LED (BULB) 2x9W แบบติดผนังภายนอก | 6 | ชุด | 700 | 4200 | 115 | 690 | 4890 | **
| DOWNLIGHT LED (BULB) 1x9W ฝังฝ้าเพดาน | 48 | ชุด | 110 | 5280 | 115 | 5520 | 10800 | **
| โคมไฟหน้ากระจกห้องน้ำ | 3 | ชุด | 559 | 1677 | 115 | 345 | 2022 | **
| ป้ายทางออกฉุกเฉิน สำรองได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. | 1 | ชุด | 1050 | 1050 | 115 | 115 | 1165 | ***
| ป้ายทางออกฉุกเฉิน สำรองได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. | 1 | ชุด | 1050 | 1050 | 115 | 115 | 1165 | ***
| ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติ สำรองได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. | 8 | ชุด | 1690 | 13520 | 115 | 920 | 14440 | ***
SWITCH & RECEPTACLE (สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ)
| สวิทซ์ทางเดียว 16A 250V | 41 | ชุด | 58.88 | 2414.08 | 80 | 3280 | 5694.08 | *
| สวิทซ์สองทาง 16A 250V | 4 | ชุด | 106.4 | 425.6 | 85 | 340 | 765.6 | *
| เต้ารับไฟฟ้า แบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ ม่านนิรภัย | 57 | ชุด | 171 | 9747 | 90 | 5130 | 14877 | *
| เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ ม่านนิรภัย | 9 | ชุด | 92.75 | 834.75 | 90 | 810 | 1644.75 | *
CABLE & CONDUIT (งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ)
| สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1Cx50 ตร.มม. (เชื่อมต่อมิเตอร์ กฟภ.) | 230 | เมตร | 26.95 | 6198.5 | 55 | 12650 | 18848.5 | *** | ที่มา
| สายไฟฟ้า IEC 60502-1 CV 0.6/1KV ขนาด 1Cx95 ตร.มม. | 92 | เมตร | 317.1 | 29173.2 | 55 | 5060 | 34233.2 | *** | ที่มา
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 70 ตร.มม. | 108.6 | ม. | 245.78 | 26691.71 | 45 | 4887 | 31578.71 | *
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 50 ตร.มม. | 128.8 | ม. | 171.9 | 22140.72 | 40 | 5152 | 27292.72 | *
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 25 ตร.มม. | 20.2 | ม. | 90 | 1818 | 25 | 505 | 2323 | *
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 10 ตร.มม. | 59.3 | ม. | 36.98 | 2192.91 | 16 | 948.8 | 3141.71 | *
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 6 ตร.มม. | 71.3 | ม. | 21.23 | 1513.7 | 12 | 855.6 | 2369.3 | *
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 4 ตร.มม. | 3084 | ม. | 12.9 | 39783.6 | 10 | 30840 | 70623.6 | *
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 2.5 ตร.มม. | 2325.6 | ม. | 8.55 | 19883.88 | 7 | 16279.2 | 36163.08 | *
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 1.5 ตร.มม. | 2182.3 | ม. | 5.78 | 12613.694 | 5 | 10911.5 | 23525.194 | *
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 1 ตร.มม. | 830.5 | ม. | 5.43 | 4509.615 | 5 | 4152.5 | 8662.115 | ***
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | เหมา | 8016.0514 | 8016.05 |  | 0 | 8016.05
ท่อร้อยเดินสายไฟ
| ท่อชนิด IMC ขนาด 2-1/2 นิ้ว | 15 | ม. | 323.5 | 4852.5 | 55 | 825 | 5677.5 | ***
| ท่อชนิด IMC ขนาด 2 นิ้ว | 33 | ม. | 255 | 8415 | 48 | 1584 | 9999 | *
| ท่อชนิด IMC ขนาด 1 1/4นิ้ว | 33 | ม. | 193.2 | 6375.6 | 38 | 1254 | 7629.6 | *
| ท่อชนิด IMC ขนาด 1 นิ้ว | 17 | ม. | 118.1 | 2007.7 | 32 | 544 | 2551.7 | *
| ท่อชนิด EMT ขนาด 3/4 นิ้ว | 494.8 | ม. | 44.8 | 22167.04 | 24 | 11875.2 | 34042.24 | *
| ท่อชนิด EMTขนาด 1/2 นิ้ว | 125.8 | ม. | 31.03 | 3903.574 | 22 | 2767.6 | 6671.174 | *
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 20% | 1 | เหมา | 9544.2828 | 9544.28 |  | 0 | 9544.28
งานระบบโทรศัพท์สายระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต
| TELEPHONE TERMINAL BOX | 1 | ชุด | 2130 | 2130 | 250 | 250 | 2380 | *** | ที่มา
| เต้ารับโทรศัพท์ พร้อมฝาครอบ | 11 | ชุด | 157 | 1727 | 80 | 880 | 2607 | *** | ที่มา
| สายโทรศัพท์ 4C - 0.65 mm TIEV | 457 | เมตร | 6.08 | 2778.56 | 6 | 2742 | 5520.56 | *** | ที่มา
| 6-24 PORT F.O.RACK MOUNT DRAWER | 1 | ชุด | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 2490 | ***
| CAT6 PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/MANAGEMENTม ADVANCE | 1 | ชุด | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | ***
| LINK CABLE MANAGEMENT PANEL 1U WITH COVER | 1 | ชุด | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | ***
| สาย UTP ชนิด CAT6 | 665 | เมตร | 13.93 | 9263.45 | 7 | 4655 | 13918.45 | ***
| CAT6 RJ45 Modular PLUG (ตัวผู้) พร้อมปลอก และตัวเลข | 20 | ชุด | 18 | 360 | 0 | 0 | 360 | ***
| CAT6 RJ45 Modular JACK (ตัวเมีย) พร้อมตัวเลข | 20 | ชุด | 250 | 5000 | 110 | 2200 | 7200 | ***
| ตู้แร็ค 19" 6U พร้อมรางไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศ | 1 | ตู้ | 4100 | 4100 | 500 | 500 | 4600 | **
| - ขนาด 1/2 นิ้ว ท่อชนิด EMT. | 345 | ม. | 31.03 | 10705.35 | 22 | 7590 | 18295.35 | *
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 10% | 1 | เหมา | 4135.436 | 4135.436 | 0 | 0 | 4135.436
งานระบบระบายอากาศ
- CEILING MOUNT TYPE
| - ขนาด 67 CFM | 1 | ชุด | 1750 | 1750 | 585 | 585 | 2335 | ***
| - หน้ากากลม EAG.8"x8" | 1 | ชุด | 290 | 290 | 120 | 120 | 410 | ***
| - ท่อพัดลม | 1 | จุด | 350 | 350 | 150 | 150 | 500 | ***
| - WALL MOUNT TYPE & RAIN HOOD | [6 empty] | 0
| พัดลมแบบติดกระจก หรือ ติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว | 6 | ชุด | 830 | 4980 | 345 | 2070 | 7050 | **
Fire Alarm System
| - FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP) 2 ZONE WITH BATTERY | 1 | ชุด | 17663 | 17663 | 1000 | 1000 | 18663 | ***
| - GRAPHIC ANNUNCIATOR | 1 | ชุด | 16822 | 16822 | 1000 | 1000 | 17822 | ***
| Fire Extinguisher 15lb | 5 | ถัง | 1512 | 7560 | 50 | 250 | 7810 | *** | ที่มา
| - อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ | 25 | ชุด | 600 | 15000 | 80 | 2000 | 17000 | ***
| - อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ | 3 | ชุด | 850 | 2550 | 80 | 240 | 2790 | ***
| - อุปกรณ์กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 6" พร้อมอุปกรณ์ | 3 | ชุด | 850 | 2550 | 80 | 240 | 2790 | ***
| - สายไฟ IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 307 | ม. | 8.55 | 2624.85 | 7 | 2149 | 4773.85 | *
| - สายไฟ FRC ขนาด 1.5 ตร.มม. | 115 | ม. | 41 | 4715 | 5 | 575 | 5290 | ***
| - ขนาด 1/2 นิ้ว ท่อชนิด EMT. | 199 | ม. | 31.03 | 6174.97 | 22 | 4378 | 10552.97 | *
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 10% | 1 | เหมา | 3361.482 | 3361.48 |  | 0 | 3361.48
Lighting & Grounding System
เสาล่อฟ้า แบบ สามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
| - AIR TERMINAL 5/8" x 1.0 M. (พร้อมฐาน) | 9 | แท่ง | 1245 | 11205 | 1800 | 16200 | 27405 | ***
| - GROUND TEST BOX | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | 250 | 500 | 4100 | ***
| - COPPER CLAD GROUND ROD 5/8" X 10 ฟุต | 6 | แท่ง | 776.25 | 4657.5 | 200 | 1200 | 5857.5 | ***
| - ขนาด 50 ตร.มม. สายทองแดงเปลือย | 170 | ม. | 165 | 28050 | 40 | 6800 | 34850 | *
| - ขนาด 70 ตร.มม. สายอลูมิเนียมเปลือย | 159 | ม. | 52.42 | 8334.78 | 45 | 7155 | 15489.78 | ***
| - ขนาด 3/4" ท่อ PVC. | 75.9 | ม. | 15.55 | 1180.245 | 24 | 1821.6 | 3001.845 | ***
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 15% | 1 | เหมา | 8554.1287 | 8554.13 |  | 0 | 8554.13
| รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 1921762.454 |  | 229710 | 2151472.454
ครุภัณฑ์อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | 1 | เครื่อง | 12150 | 12150 |  | 0 | 12150
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 | 4 | เครื่อง | 3738 | 14952 |  | 0 | 14952
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ราคารวมติดตั้ง
| เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU | 2 | เครื่อง | 26075 | 52150 |  | 0 | 52150 | รวมติดตั้ง
| ครุภัณฑ์ลอยตัว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | โต๊ะประชุม ขนาด 3.80 x 1.20 x 0.75 ม. แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ PB ปิดผิวเมลามีน หนา 43 มม. ปิดขอบ PVC หนา 1 มม. สี : Kadeem | 1 | ตัว | 48488 | 48488 |  | 0 | 48488
2 | โต๊ะทำงาน ขนาด 1.80 x 1.60 x 0.75 ม. แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ PB ปิดผิวเมลามีน หนา 43 มม. ปิดขอบ PVC หนา 1 มม. สี : Kadeem | 15 | ตัว | 18908 | 283620 |  | 0 | 283620
3 | โต๊ะทำงาน ขนาด 2.40 x 1.98 x 0.75 ม. แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ PB ปิดผิวเมลามีน หนา 43 มม. ปิดขอบ PVC หนา 1 มม. สี : Kadeem | 2 | ตัว | 39556 | 79112 |  | 0 | 79112
4 | ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 1.20 x 0.40 x 2.00 ม.หน้าบาน : กระจกและไม้ปิดผิว | 5 | ตัว | 22968 | 114840 |  | 0 | 114840
5 | ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 1.20 x 0.40 x 1.05 ม.หน้าบาน : ไม้ปิดผิวเมลามีน | 5 | ตัว | 12064 | 60320 |  | 0 | 60320
6 | โต๊ะกลาง ขนาด 1.40 x 1.10 x 0.45 ม. | 1 | ตัว | 10904 | 10904 |  | 0 | 10904
7 | โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 2.05 x 0.90 x 0.88 ม. | 1 | ตัว | 21112 | 21112 |  | 0 | 21112
8 | โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.95 x 0.90 x 0.88 ม. | 2 | ตัว | 14314.4 | 28628.8 |  | 0 | 28628.8
9 | เก้าอี้สำนักงาน สำหรับ 1 ที่นั่ง ขนาด 0.64 x 0.63 x 1.04-1.20 ม. | 2 | ตัว | 12560.75 | 25121.5 |  | 0 | 25121.5
10 | เก้าอี้สำนักงาน สำหรับ 1 ที่นั่ง ขนาด 0.67 x 0.60 x 0.99-1.08 ม. | 15 | ตัว | 6028.04 | 90420.6 |  | 0 | 90420.6
11 | เก้าอี้ชุดโต๊ะประชุม สำหรับ 1 ที่นั่ง ขนาด 0.57 x 0.55 x 0.93-1.00 ม. | 10 | ตัว | 4252.34 | 42523.4 |  | 0 | 42523.4
| รวมเงิน 12.ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ |  |  |  | 884342.3 |  | 0 | 884342.3
1.ราคาวัสดก่อสร้างอ้างอิงจาก:
* ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
** ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
*** ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
**** ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
***** ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
2.ราคาค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ตาม ว135 ลว 3 มีนาคม 2566
3.การประมาณราคาทั้งปริมาณและราคาต่อหน่วยเป็นการประมาณซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยผู้เสนอราคาต้องประมาณการเองอย่างละเอียดและไม่สามารถเรียกร้องได้

## ปร.5(ก)
แบบ ปร. 5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | กลุ่มงานที่ 1 /งาน ค่างานก่อสร้าง
| อาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ (ศูนย์เบญจคาม) | 20000 | 1.2607 | 25214
| หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | 5989851.36 | 1.2607 | 7551405.6096
| หมวดงานสถาปัตยกรรม | 6515644.5 | 1.2607 | 8214273.0211
| หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 597711.79 | 1.2607 | 753535.2537
| หมวดงานระบบไฟฟ้า | 2151472.454 | 1.2607 | 2712361.3228
| รวม | 15274680.104 | 1.2607 | 19256789.2071
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย........0...…...%
เงินประกันผลงานหัก.....0..….%
ดอกเบี้ยเงินกู้..........7.....……%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม..........7....……%
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 19256789.2071
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ........................................... |  | ...........................................
| (นายฉกาจ เชื่อดี) |  | (นายเทอดพงษ์ ไชยณรงค์)
| ประธานกรรมการ |  | กรรมการ
| ........................................... |  | ...........................................
| (นายรัชชานนท์ ศักดิณากร) |  | (นายสายันต์ ขอนพุดซา)
| กรรมการ |  | กรรมการและเลขานุการ

## ปร.5(ข)
แบบ ปร. 5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 | กลุ่มงานที่ 2 /งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง | 884342.3 | 1.07 | 946246.261
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 946246.261
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ........................................... |  | ...........................................
| (นายฉกาจ เชื่อดี) |  | (นายเทอดพงษ์ ไชยณรงค์)
| ประธานกรรมการ |  | กรรมการ
| ........................................... |  | ...........................................
| (นายรัชชานนท์ ศักดิณากร) |  | (นายสายันต์ ขอนพุดซา)
| กรรมการ |  | กรรมการและเลขานุการ

## ปร.6
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | กลุ่มงานที่ 1 /งาน ค่างานก่อสร้าง | 19256789.2071
2 | กลุ่มงานที่ 2 /งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง | 946246.261
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 20203035.4681
| ราคากลาง | 20203035.4681
ยี่สิบล้านสองแสนสามพันสามสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ........................................... | ...........................................
| (นายฉกาจ เชื่อดี) | (นายเทอดพงษ์ ไชยณรงค์)
| ประธานกรรมการ | กรรมการ
| ........................................... | ...........................................
| (นายรัชชานนท์ ศักดิณากร) | (นายสายันต์ ขอนพุดซา)
| กรรมการ | กรรมการและเลขานุการ

## ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง | กลุ่มงาน : งานปรับปรุงอาคาร
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
แบบเลขที่
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม) | สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | สถานที่ก่อสร้าง : 77 หมู่7 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน