## ปร.4
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลาง) |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | หมวดงานปรับปรุงห้องสำนักงาน
1.1 | งานรื้อถอนผนัง |  | ตร.ม.
1.2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. |  | ลบ.ม.
1.3 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIREMESH ø 6 mm.@ 0.15m. |  | ตร.ม.
1.4 | กระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 |  | ตร.ม.
1.5 | คิ้วพื้น สแตนเลส(แบบเหลี่ยม)เกรด 304 |  | เมตร.
1.6 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด20ซม.x60 ซม. |  | ตร.ม.
1.7 | ฉาบปูนผนังเรียบ |  | ตร.ม.
1.8 | สีน้ำอะครีลิค 100% *ภายใน มอก. 2321-2549 |  | ตร.ม.
1.9 | สีน้ำอะครีลิค 100% *ภายนอก มอก. 2321-2549 |  | ตร.ม.
1.1 | กล่องร่องอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. สีขาว |  | เมตร
1.11 | คิ้วอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. สีขาว |  | เมตร
1.12 | ยางเดิน 04 |  | ม้วน
1.13 | ยางอัด 05 |  | ม้วน
1.14 | กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. |  | ตร.ฟ.
1.15 | ฝ้ายิบซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
1.16 | ตู้ Built in กรุด้วยผิวลามิเนตสีขาว(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) |  | ตร.ม.
1.17 | ประตู ป.1 กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
1.18 | ประตู ป.2 กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
1.19 | ติดฟิล์มสูญญากาศ (ชนิดขุ่น) |  | เมตร
1.2 | กระถางปูนทรงรางยาว สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 25 x 60 x 25 cm. |  | กระถาง
1.21 | ต้นไทรเกาหลี ขนาดความสูง ไม่ต่ำกว่า 80cm. พร้อมดินปลูก |  | ต้น
1.22 | กระดานไวท์บอร์ด |  | ชุด
1.23 | บอร์ดไม้ก๊อก ขนาด 1.52x1.68 m. |  | ชุด
1.23 | อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ |  | เหมา
ราคารวมหมวดงานปรับปรุงห้องสำนักงาน
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลาง) |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
2 | หมวดงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบ
2.1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. |  | ลบ.ม.
2.2 | กระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 |  | ตร.ม.
2.3 | ทรายชุ่มน้ำอัดแน่น |  | ลบ.ม.
2.4 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. |  | ก.ก.
2.5 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIREMESH ø 6 mm.@ 0.15m. |  | ตร.ม.
2.6 | พื้นหินล้าง |  | ตร.ม.
2.7 | รางระบายน้ำ สำเร็จรูป ขนาด 0.40x1.00x0.40 ม. |  | ท่อน
2.8 | ฝารางระบายน้ำ1 |  | ฝา
2.9 | ฝารางระบายน้ำ2 |  | ฝา
2.1 | ขอบคันหิน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม. |  | เมตร
ราคารวมหมวดงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบ
งานระบบไฟฟ้า
3 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 18 ช่อง |  | ชุด
3.1 | MCB 50AT 3P ,30KA |  | ตัว
3.2 | MCB 16AT 3P ,10KA |  | ตัว
3.3 | MCB 16AT 1P ,10KA |  | ตัว
3.4 | MCB 10AT 1P ,10KA |  | ตัว
4 | สายไฟฟ้า
4.1 | สายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 ตร.มม. IEC 01 |  | เมตร
4.2 | สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.มม. IEC 01 |  | เมตร
4.3 | สายไฟฟ้า THW ขนาด 10 ตร.มม. IEC 01 สายกราวน์ |  | เมตร
4.4 | สายไฟฟ้า THW ขนาด 25 ตร.มม. IEC 01 สายเมน |  | เมตร
4.5 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ |  | เหมา
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลาง) |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
5 | งานท่อร้อยสายไฟฟ้า
5.1 | ท่อ EMT ขนาด 20mm.สำหรับร้อยสายสัญญาณ |  | เมตร
5.2 | ท่อ EMT ขนาด 40mm. (1 1/2 " )สำหรับร้อยสายเมนไฟฟ้า |  | เมตร
5.3 | ท่อ EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) |  | เมตร
5.4 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ |  | เหมา
6 | สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ
6.1 | - เต้ารับเดี่ยว 2P+G, 16 A, 250V |  | ชุด
ราคารวมไฟฟ้า(ยอดยกไป)
7 | โคมไฟฟ้า
7.1 | - โคมไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็นต์หลอดLED ชนิด B1 |  | ชุด
7.2 | - โคมโคมดาวน์ไลท์ DL02 |  | ชุด
7.3 | - โคมโคมดาวน์ไลท์ DL03 |  | ชุด
7.4 | - โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอด LED |  | ชุด
8 | ระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
8.1 | สายแลนชนิด CAT6 |  | เมตร
8.2 | หัว RJ-45 ชนิด CAT6 พร้อมปลอกและตัวเลข |  | ตัว
8.3 | เต้ารับชนิดติดลอย 1ช่อง |  | ตัว
8.4 | เต้ารับ LAN ชนิดฝังพื้น pop up 1ช่อง |  | ตัว
8.5 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ |  | เหมา
ราคารวมหมวดงานไฟฟ้า
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลาง) |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
รายการครุภัณฑ์
1 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
Celling type (ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน)
1.1 | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU |  | เครื่อง
2 | Celling type (ชนิดติดผนัง)
2.1 | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU |  | เครื่อง
4 | หมวดงานครุภัณฑ์อุปกรณ์สือสาร
4.1 | อุปกรณ์เชื่อมต่อ Switch Hub 100/1000 24Port |  | เครื่อง
Gigabit Switch
4.2 | อุปกรณ์เชื่อมต่อ A/P รองรับWireless N |  | เครื่อง
4.3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA |  | เครื่อง
5 | หมวดชุดครุภัณฑ์สำนักงาน
5.1 | ม่านปรับแสง แนวตั้ง ปรับองศาใบได้ 180 องศา |  | ตารางหลา
5.4 | โต๊ะประชุม 10-12 ที่นั่ง |  | โต๊ะ
5.5 | โต๊ะทำงานผู้บริหาร |  | โต๊ะ
5.6 | โซฟาสำนักงานหุ้มหนัง มี 1 ที่นั่ง 2 ตัว 3 ที่นั่ง 1 ตัว พร้อม โต๊ะกลาง |  | ชุด
5.7 | ม้านั่งบล็อคไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สีไม้สัก ขนาด ขนาด 0.40x1.20x0.40 |  | ตัว
ราคารวมครุภัณฑ์จัดซื้อ

## ปร.5ก
แบบ ปร. 5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลาง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ราคารวมหมวดงานปรับปรุงห้องสำนักงาน
2 | ราคารวมหมวดงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบ
3 | ราคารวมหมวดงานไฟฟ้า
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย............…...%
เงินประกันผลงานหัก........….%
ดอกเบี้ยเงินกู้................……%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม..............……%
รวมค่าก่อสร้าง

## ปร.5ข
แบบ ปร. 5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลาง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
รวมค่าก่อสร้าง

## ปร.6
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | กลุ่มงานปรับปรุงห้อง
2 | กลุ่มงานปรับปรุงบริเวณพื้นที่โดยรอบ
3 | กลุ่มงานงานไฟฟ้า
4 | กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
ราคากลาง
ราคากลาง (……………………………………………………………………………..)