## ปร4
บัญชีปริมาณและราคา | [8 empty] | ปร.4
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ขุดคลองแก้มลิง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานที่ : ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | งานภูมิทัศน์ และประตูทางเข้าศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
1.1 | หมวดงานภูมิทัศน์
1.1.1 | พื้นทางเดินหลัก
| - ที่นั่ง คอนกรีต | 21 | ชุด | 5000 | 105000 | 0 | 0 | 105000
| - พื้นทางเดินปูอิฐบล็อกขนาด 30 x 30 ซม. | 760 | ตร.ม. | 350 | 266000 | 150 | 114000 | 380000
| - พื้นทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย | 1650 | ตร.ม. | 300 | 495000 | 150 | 247500 | 742500
| - พื้นทางเดินปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 120 x 60 ซม. | 354 | ตร.ม. | 320 | 113280 | 150 | 53100 | 166380
| - บล็อกปูบนพื้นหญ้า. | 267 | ตร.ม. | 210 | 56070 | 150 | 40050 | 96120
| - พื้นทางเดินคสล.หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. | 510 | ตร.ม. | 210 | 107100 | 150 | 76500 | 183600
| - หินเกล็ดภูเขาหนา 5 ซม. | 225 | ตร.ม. | 185 | 41625 | 100 | 22500 | 64125
| - ขอบคันหินสำเร็จรูปคอนกรีต ขนาด 15. x 30 ซม. ยาว 1.00 ม. | 900 | ม. | 280 | 252000 | 120 | 108000 | 360000
| - ขอบคันหินสำเร็จรูปคอนกรีตช่องปลูกต้นไม้ ขนาด 15 x 30 ซม. ยาว 1.00 ม. | 16 | ม. | 285 | 4560 | 120 | 1920 | 6480
| - คอนกรีตรองพื้นหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร | 61.2 | ลบ.ม. | 1800 | 110160 | 150 | 9180 | 119340
| - ทรายบดละเอียด หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. | 61.2 | ลบ.ม. | 320 | 19584 | 60 | 3672 | 23256
| - แผ่นหินแกรนิตสีดำ หนา 2 ซม. แกะสลักตัวหนังสือทอง 40x80 ซ.ม. | 11 | ตร.ม. | 5500 | 60500 | 300 | 3300 | 63800
| - ประตูหีบเพลง สูง 1.0 เมตรพร้อมมอเตอร์ ยาวไม่น้อยกว่า 14.0 เมตร | 1 | ชุด | 850000 | 850000 | 300000 | 300000 | 1150000
1.1.2 | งานต้นไม้และพืชพรรณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ปลูกต้น สาธร ขนาดลำต้น 10 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 4 | ต้น | 15000 | 60000 | 1500 | 6000 | 66000
| - ปลูกต้น หญ้านวลน้อย | 2935 | ตร.ม. | 30 | 88050 | 25 | 73375 | 161425
| - ปลูกต้น ต้อยติ่งฝรั่ง สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. | 1280 | ต้น | 15 | 19200 | 20 | 25600 | 44800
| - ปลูกต้น ยี่โถแคระ สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. | 640 | ต้น | 50 | 32000 | 20 | 12800 | 44800 | ปริมาณตามแบบ
| - ปลูกต้น เอื้องทอง สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. | 1136 | ต้น | 50 | 56800 | 20 | 22720 | 79520
| - ปลูกต้น เฟื่องฟ้า สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. | 340 | ต้น | 60 | 20400 | 20 | 6800 | 27200
| - ปลูกต้น เทียนหยด สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. | 432 | ต้น | 50 | 21600 | 20 | 8640 | 30240 | ปริมาณตามแบบ
| - ปลูกต้น ดาดตะกั่ว สูงไม่น้อยกว่า 20 ซม. | 160 | ต้น | 25 | 4000 | 5 | 800 | 4800
| - ปลูกต้น เดหลี สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. | 1184 | ต้น | 15 | 17760 | 20 | 23680 | 41440
| - ปลูกต้น พุดศุภโชค สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. | 1184 | ต้น | 15 | 17760 | 20 | 23680 | 41440
| - ปลูกต้น ชาฮกเกี้ยน สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. | 560 | ต้น | 35 | 19600 | 20 | 11200 | 30800
| - ดินผสมปลูก | 20 | ลบ.ม. | 250 | 5000 | 150 | 3000 | 8000
| - ไม้ค้ำยัน | 12 | ชุด | 30 | 360 | 30 | 360 | 720
1.1.3 | งานป้ายชื่ออาคาร |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.22x0.22x9.00 ม. | 6 | ต้น | 6800 | 40800 | 950 | 5700 | 46500
| - ค่าสกัดหัว B42เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22x0.22 ม. | 6 | ต้น | 0 | 0 | 200 | 1200 | 1200
| - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. | 24 | ลบ.ม. | 1800 | 43200 | 300 | 7200 | 50400
| - DB 12 mm. | 127 | กก. | 21 | 2667 | 5 | 635 | 3302
| - RB 9 mm. | 144 | กก. | 23 | 3312 | 5 | 720 | 4032
| - ลวดผูกเหล็ก | 23 | กก. | 35 | 805 | 0 | 0 | 805
| - ไม้ประกอบแบบ งานโครงสร้าง | 3 | ลบ.ฟ. | 250 | 750 | 100 | 300 | 1050
| - งานทรายหยาบ | 6 | ลบ.ม. | 320 | 1920 | 50 | 300 | 2220
| งานคอนกรีตหยาบรองพื้น | 6 | ลบ.ม. | 1700 | 10200 | 200 | 1200 | 11400
| งานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - ผิวฉาบปูนเรียบ | 52 | ตร.ม. | 58 | 3016 | 100 | 5200 | 8216
| แผ่นหินแกรนนิต สีดำ | 44 | ตร.ม. | 2500 | 110000 | 198 | 8712 | 118712
| หินล้างสีขาว | 8 | ตร.ม. | 280 | 2240 | 99 | 792 | 3032
| ทาสีกันสนิม | 57 | ตร.ม. | 55 | 3135 | 30 | 1710 | 4845
| ป้ายอักษรสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. สูง 0.8 ม. | 1 | งาน | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000
| - SQUARE TUBE 100x200x2.3 mm. | 2126 | กก. | 29 | 61654 | 8.5 | 18071 | 79725
| รวมราคาหมวดงานภูมิทัศน์ |  |  |  | 3207108 |  | 1250117 | 4457225
2 | หมวดงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องการจราจร
2.1 | งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องการจราจร
| - งานชั้นรองพื้นทาง บดอัดแน่น | 2800 | ลบ.ม. | 400 | 1120000 | 50 | 140000 | 1260000
| - งานทรายหยาบรองพื้น | 110 | ลบ.ม. | 320 | 35200 | 50 | 5500 | 40700
| - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. | 1200 | ลบ.ม. | 1800 | 2160000 | 300 | 360000 | 2520000
| - งานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - WIREMESH 6 mm. # 0.20 m. | 8000 | ตร.ม. | 35 | 280000 | 5 | 40000 | 320000
งานเหล็กเสริมJOINT(รอยต่อถถนน)
| - DB 16 mm. (SD40 1.578 kg/m) | 1230 | กก. | 22.5 | 27675 | 3 | 3690 | 31365
| - DB 25 mm. (SD40 3.853 kg/m) | 2240 | กก. | 22.5 | 50400 | 3 | 6720 | 57120
| - ลวดผูกเหล็ก | 505 | กก. | 35 | 17675 | 0 | 0 | 17675
| -แบบหล่อคอนกรีต | 800 | ม. | 150 | 120000 | 120 | 96000 | 216000
| - งานยางมะตอยยาแนวถนน | 1 | งาน | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| - งานน้ำยาบ่มคอนกรีต | 1 | งาน | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000
| รวม |  |  |  | 3834950 |  | 651910 | 4486860
2.2 | หมวดงานทางเท้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องการจราจร
งานทางเท้า
| - ขอบคันหิน | 800 | ม. | 200 | 160000 | 80 | 64000 | 224000
| - งานคอนกรีตหยาบ | 4 | ลบ.ม. | 1700 | 6800 | 200 | 800 | 7600
| - งานทรายหยาบ | 2 | ลบ.ม. | 320 | 640 | 50 | 100 | 740
| - บล็อกปูบนพื้นหญ้า | 850 | ตร.ม. | 210 | 178500 | 150 | 127500 | 306000
| - ปลูกต้น หญ้านวลน้อย | 700 | ตร.ม. | 30 | 21000 | 25 | 17500 | 38500
| รวม |  |  |  | 366940 |  | 209900 | 576840
2.3 | หมวดงานสีจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องการจราจร
งานตีเส้นจราจร
| - งาน สีเทอร์โมพลาสติกโรยหน้าด้วยลูกแก้วสะท้อนแสง | 350 | ตร.ม. | 280 | 98000 | 50 | 17500 | 115500
งานทาสีคันหิน
| - งานทาสีขอบคันหิน | 200 | ตร.ม. | 60 | 12000 | 50 | 10000 | 22000
งานทาสีทางจักรยาน
| - งานทาสีโคลด์พลาสติก (Cold plastic ) | 50 | ตร.ม. | 250 | 12500 | 50 | 2500 | 15000
0
| รวม |  |  |  | 122500 |  | 30000 | 152500
2.4 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องการจราจร
งานระบบระบายน้ำ
| งานขุดดินและถมคืน | 20 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 60 | 1200 | 1200
| งานทรายหยาบรองพื้น | 10 | ลบ.ม. | 320 | 3200 | 50 | 500 | 3700
| งานคอนกรีตหยาบรองพื้น | 10 | ลบ.ม. | 1700 | 17000 | 200 | 2000 | 19000
| - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม. | 800 | ม. | 1150 | 920000 | 550 | 440000 | 1360000 | .
บ่อพักท่อระบายน้ำ
| - บ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 1.25*1.25ม. | 12 | ชุด | 8200 | 98400 | 1500 | 18000 | 116400
| - วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | งาน | 10000 | 10000 | 1500 | 1500 | 11500
| รวม |  |  |  | 1048600 | 0 | 463200 | 1511800
2.5 | หมวดงานระบบไฟฟ้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องการจราจร
| - ตู้ควบคุมไฟแสงสว่าง Outdoor พร้อมแท่นคอนกรีต | 1 | ชุด | 40000 | 40000 | 10000 | 10000 | 50000
| - เสาเทเปอร์กิ่งเดี่ยวสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร ชุบกาวไนซ์ | 16 | ชุด | 12500 | 200000 | 2000 | 32000 | 232000
| - โคมไฟถนนLED ขนาด 100w Power factor ไม่น้อยกว่า 0.95 | 16 | ชุด | 9500 | 152000 | 2000 | 32000 | 184000
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชม.
| - 2C-16 mm2 NYY | 800 | เมตร | 275 | 220000 | 35 | 28000 | 248000
| - 2 1/2" HDPE (PN 6) | 800 | เมตร | 142 | 113600 | 27 | 21600 | 135200
| - อุปกรณ์ประกอบข้อต่อและที่รัดท่อ | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 1750 | 1750 | 6750
| - ขุดกลบฝังดินและบดอัดด้วยทรายละเอียด | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 1750 | 1750 | 6750
| รวม |  |  |  | 735600 |  | 127100 | 862700
| ราคารวมหมวดงานทางเท้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องการจราจร |  |  |  | 6108590 |  | 1482110 | 7590700
3 | หมวดงานระบบประปา. เดินท่อน้ำดิบเข้าบ่อเก็บ
งานวางท่อเติมน้ำดิบบ่อเก็บน้ำ
| - ท่อ HDPE 225 mm. (8") PN10 | 1600 | ม. | 600 | 960000 | 300 | 480000 | 1440000
| - วัสดุอื่นๆ | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 1500 | 1500 | 11500
โรงสูบน้ำแรงต่ำ (แพลอยน้ำ)
| - โรงสูบน้ำ (แพลอยน้ำ) | 1 | เหมา | 98000 | 98000 | 25000 | 25000 | 123000
| - ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 2 | ชุด | 45000 | 90000 | 5000 | 10000 | 100000
| - R-MBV1,2 ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE แบบ MANUAL ACTUATOR ขนาด 150 มม. | 4 | ตัว | 7500 | 30000 | 800 | 3200 | 33200
DOUBLE FLANGE, RUBBER SEAT OR SEAL
| - R-WCV 1,2 ประตูน้ำกันกลับ WATER CHECK VALVE ขนาด 150 มม. | 4 | ตัว | 23500 | 94000 | 1500 | 6000 | 100000
| - หัวกระโหลกดูดน้ำ ขนาด 200 mm. | 2 | ตัว | 15500 | 31000 | 1500 | 3000 | 34000
| - ท่อ HDPE 200 PN10 ท่อส่งน้ำจากแพลอยน้ำ | 30 | ม. | 800 | 24000 | 300 | 9000 | 33000
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 4680 | 4680 | 9680
| รวม |  |  |  | 1342000 |  | 542380 | 1884380
4 | หมวดงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องการจราจร
4.1 | งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องการจราจร
| - งานชั้นรองพื้นทาง บดอัดแน่น | 4305 | ลบ.ม. | 400 | 1722000 | 50 | 215250 | 1937250
| - งานทรายหยาบรองพื้น | 3100 | ลบ.ม. | 320 | 992000 | 50 | 155000 | 1147000
| - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. | 6240 | ลบ.ม. | 1800 | 11232000 | 300 | 1872000 | 13104000
| งานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - WIREMESH 6 mm. # 0.20 m. | 31200 | ตร.ม. | 35 | 1092000 | 5 | 156000 | 1248000
งานเหล็กเสริมJOINT(รอยต่อถถนน)
| - DB 16 mm. | 6300 | ก.ก. | 22.5 | 141750 | 3.3 | 20790 | 162540
| - DB 25 mm. | 15400 | ก.ก. | 22.5 | 346500 | 3.3 | 50820 | 397320
| - ลวดผูกเหล็ก | 1140 | กก. | 35 | 39900 | 0 | 0 | 39900
แบบหล่อคอนกรีต
| -แบบหล่อคอนกรีต | 500 | ม. | 150 | 75000 | 120 | 60000 | 135000
| - งานยางมะตอยยาแนวถนน | 1 | งาน | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000
| - งานน้ำยาบ่มคอนกรีต | 1 | งาน | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
4.2 | งานถนน คสล. ระหว่างหอประชุมและอาคารอำนวยการ
| งานชั้นรองพื้นทาง บดอัดแน่น | 560 | ลบ.ม. | 400 | 224000 | 50 | 28000 | 252000
| งานทรายหยาบรองพื้น | 220 | ลบ.ม. | 320 | 70400 | 50 | 11000 | 81400
| คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. | 350 | ลบ.ม. | 1800 | 630000 | 300 | 105000 | 735000
| งานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - WIREMESH 6 mm. # 0.20 m. | 2850 | ตร.ม. | 35 | 99750 | 5 | 14250 | 114000
งานเหล็กเสริมJOINT(รอยต่อถถนน)
| - DB 16 mm. (SD40 1.578 kg/m) | 1360 | ก.ก. | 22.5 | 30600 | 3.3 | 4488 | 35088
| - DB 25 mm. (SD40 3.853 kg/m) | 385.3 | ก.ก. | 22.5 | 8669.25 | 3.3 | 1271.49 | 9940.74
| - ลวดผูกเหล็ก | 142.5 | กก. | 35 | 4987.5 | 0 | 0 | 4987.5
แบบหล่อคอนกรีต
| - แบบหล่อคอนกรีต | 80 | ม. | 150 | 12000 | 120 | 9600 | 21600
| - งานยางมะตอยยาแนวถนน | 1 | งาน | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000
| - งานน้ำยาบ่มคอนกรีต | 1 | งาน | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| รวม |  |  |  | 16790556.75 |  | 2703469.49 | 19494026.24
หมวดงานทางเท้า
4.3 | งานทางเท้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องการจราจร
| - ขอบคันหินสำเร็จรูปคอนกรีต ขนาด 15. x 30 ซม. ยาว 1.00 ม. | 4360 | ม. | 280 | 1220800 | 120 | 523200 | 1744000
| - งานคอนกรีตหยาบ | 280 | ลบ.ม. | 1700 | 476000 | 200 | 56000 | 532000
| - งานทรายหยาบ | 358 | ลบ.ม. | 320 | 114560 | 50 | 17900 | 132460
4.4 | งานทางเท้า ระหว่างหอประชุมและอาคารอำนวยการ
| - ขอบคันหินสำเร็จรูปคอนกรีต ขนาด 15. x 30 ซม. ยาว 1.00 ม. | 840 | ม. | 280 | 235200 | 120 | 100800 | 336000
| - งานคอนกรีตหยาบ | 30 | ลบ.ม. | 1700 | 51000 | 200 | 6000 | 57000
| - งานทรายหยาบ | 45 | ลบ.ม. | 320 | 14400 | 50 | 2250 | 16650
| - บล็อกปูบนพื้นหญ้า | 400 | ตร.ม. | 210 | 84000 | 150 | 60000 | 144000
| - ปลูกต้น หญ้านวลน้อย | 400 | ตร.ม. | 30 | 12000 | 25 | 10000 | 22000
| รวม |  |  |  | 2207960 |  | 776150 | 2984110
หมวดงานสีจราจร
4.5 | งานตีเส้นจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องการจราจร
| - งาน สีเทอร์โมพลาสติก | 2100 | ตร.ม. | 280 | 588000 | 50 | 105000 | 693000
งานทาสีคันหิน
| - งานทาสีขอบคันหิน | 580 | ตร.ม. | 60 | 34800 | 50 | 29000 | 63800
งานทาสีทางจักรยาน
| - งานทาสีโคลด์พลาสติก (Cold plastic ) | 920 | ตร.ม. | 250 | 230000 | 50 | 46000 | 276000
4.6 | งานตีเส้นจราจร ถนนระหว่างหอประชุมและอาคารอำนวยการ
| - งาน สีเทอร์โมพลาสติกโรยหน้าด้วยลูกแก้วสะท้อนแสง | 320 | ตร.ม. | 280 | 89600 | 50 | 16000 | 105600
งานทาสีคันหิน
| - งานทาสีขอบคันหิน | 450 | ตร.ม. | 60 | 27000 | 50 | 22500 | 49500
งานทาสีทางจักรยาน
| - งานทาสีโคลด์พลาสติก (Cold plastic ) | 420 | ตร.ม. | 250 | 105000 | 50 | 21000 | 126000
| รวม |  |  |  | 1074400 |  | 239500 | 1313900
หมวดงานระบบระบายน้ำ
4.7 | งานระบบระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องการจราจร
| งานขุดดินและถมคืน | 3500 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 60 | 210000 | 210000
| งานทรายหยาบรองพื้น | 920 | ลบ.ม. | 320 | 294400 | 50 | 46000 | 340400
| งานคอนกรีตหยาบรองพื้น | 420 | ลบ.ม. | 1700 | 714000 | 200 | 84000 | 798000
ท่อ คสล.ชั้น 3
| - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.6 ม. | 230 | ม. | 440 | 101200 | 120 | 27600 | 128800
| - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. | 2400 | ม. | 1150 | 2760000 | 350 | 840000 | 3600000 | .
| - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. | 35 | ม. | 1480 | 51800 | 350 | 12250 | 64050
| - ตะแกรงดักขยะ ขนาด 10x30 ซ.ม. | 20 | ชุด | 350 | 7000 | 100 | 2000 | 9000
| - RECTANGULAR DRAINAGE PIPE | 20 | ชุด | 500 | 10000 | 250 | 5000 | 15000
บ่อพักท่อระบายน้ำ
| - บ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00*1.00ม. | 12 | ชุด | 6500 | 78000 | 1200 | 14400 | 92400
| - บ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 1.25*1.25ม. | 8 | ชุด | 8200 | 65600 | 1500 | 12000 | 77600
| - วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | งาน | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000
4.8 | งานระบบระบายน้ำ ถนนระหว่างหอประชุมและอาคารอำนวยการ
| - ตะแกรงดักขยะ ขนาด 10x30 ซ.ม. | 36 | ชุด | 350 | 12600 | 100 | 3600 | 16200
| - RECTANGULAR DRAINAGE PIPE | 36 | ชุด | 500 | 18000 | 250 | 9000 | 27000
| รวม |  |  |  | 4142600 |  | 1265850 | 5408450
4.9 | หมวดงานระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าแรงสูง
หม้อแปลง
| 160 kVA | 3 | ชุด | 185000 | 555000 | 11000 | 33000 | 588000
ดวงโคมไฟฟ้า
| - โคมไฟถนนLED ขนาด 100w Power factor ไม่น้อยกว่า 0.95 | 120 | ชุด | 9500 | 1140000 | 250 | 30000 | 1170000
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชม.
| - เสาเทเปอร์กิ่งคู่สูง 9 เมตร ชุบกาวไนซ์ | 60 | ชุด | 16800 | 1008000 | 3000 | 180000 | 1188000
Network System
| - OFCC | 1 | ชุด | 50000 | 50000 | 3500 | 3500 | 53500
| - PATCH FIBER | 10 | ชุด | 3250 | 32500 | 350 | 3500 | 36000
| - 6C-SM 50/125 OM.1 | 20 | เมตร | 56 | 1120 | 42 | 840 | 1960
| - 12C-SM 50/125 OM.1 | 50 | เมตร | 78 | 3900 | 86 | 4300 | 8200
| - 32C-SM 50/125 OM.1 | 50 | เมตร | 145 | 7250 | 115 | 5750 | 13000
| - DUCT BANK HDPE 90 mm. PN 6.3, 2x1 ท่อ | 15 | เมตร | 2500 | 37500 | 560 | 8400 | 45900
| - MANHOLE Type A, 2 Conduits | 4 | ชุด | 12500 | 50000 | 2500 | 10000 | 60000
| - บ่อพักสายไฟฟ้าขนาด 1x1x1 เมตร ฝาคอนกรีต | 30 | เมตร | 356 | 10680 | 50 | 1500 | 12180
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1 | เหมา | 84000 | 84000 | 10000 | 10000 | 94000
| - RACK 24U สำหรับอาคารอำนวยการ | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 3000 | 3000 | 18000
| - งานคอนกรีตและฐานราก | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 12000
| รวม |  |  |  | 3004950 |  | 295790 | 3300740
หมวดงานท่อประปาเมน
4.1 | งานวางท่อประปาเมน ถนนหลัก 2 กม. | 2140 | ม.
| - งานทรายกลบทับท่อ หนา 10 ซ.ม. | 214 | ลบ.ม. | 350 | 74900 | 50 | 10700 | 85600
| - ท่อ HDPE 280 mm. (10") PN 6 | 2200 | ม. | 900 | 1980000 | 500 | 1100000 | 3080000
| - ท่อ Sleeve ขนาด 15" | 140 | ม. | 3500 | 490000 | 500 | 70000 | 560000
| - ManHole Sleeve | 10 | จุด | 1500 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| - อุปกรณ์ปิดปลายท่อ | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 | 5000
| - บ่อวาล์ว | 5 | จุด | 5000 | 25000 | 2000 | 10000 | 35000
| - Manhole บ่อวาล์ว พร้อมฝาปิด | 5 | จุด | 15000 | 75000 | 2500 | 12500 | 87500
| - สามทางลด 280x63 มม. PN 10 แบบหน้าแปลน | 5 | ตัว | 6211 | 31055 | 1500 | 7500 | 38555
| - มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็กสองชั้น หน้าจาน 2" | 5 | ตัว | 15000 | 75000 | 4000 | 20000 | 95000
| - เพรชเชอร์เกจ หน้าปัด 2 1/2" | 5 | ตัว | 600 | 3000 | 250 | 1250 | 4250
| - ประตูน้ำเหล็กหล่อปีกผีเสื้อ 2" | 5 | ตัว | 1500 | 7500 | 600 | 3000 | 10500
| - วัสดุอื่นๆ | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 6500
| งานวางท่อประปาเมน เข้าถังสูง | 612 | ม.
| - งานทรายกลบทับท่อ หนา 10 ซ.ม. | 30 | ลบ.ม. | 350 | 10500 | 50 | 1500 | 12000
| - ท่อ HDPE 280 mm. (10") PN 6 | 612 | ม. | 900 | 550800 | 500 | 306000 | 856800
| - อุปกรณ์เชื่อมต่อแยกท่อเมน HDPE 280 mm. | 1 | ชุด | 10000 | 10000 | 2500 | 2500 | 12500
| - ท่อ Sleeve ขนาด 15" | 20 | ม. | 3500 | 70000 | 500 | 10000 | 80000
| - ManHole Sleeve | 2 | จุด | 1500 | 3000 | 500 | 1000 | 4000
| - วัสดุอื่นๆ | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 7000
| งานวางท่อประปาเมน เข้าหอพัก | 832 | ม.
| - อุปกรณ์เชื่อมต่อแยกท่อเมน HDPE 280 mm. | 1 | ชุด | 10000 | 10000 | 2500 | 2500 | 12500
| - ท่อ Sleeve ขนาด 15" | 20 | ม. | 3500 | 70000 | 500 | 10000 | 80000
| - ManHole Sleeve | 2 | จุด | 15000 | 30000 | 2500 | 5000 | 35000
| - อุปกรณ์ปิดปลายท่อ | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 | 5000
| - บ่อวาล์ว | 1 | จุด | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 7000
| - Manhole บ่อวาล์ว พร้อมฝาปิด | 1 | จุด | 15000 | 15000 | 2500 | 2500 | 17500
| - สามทางลด 280x63 มม. PN 10 แบบหน้าแปลน | 1 | ตัว | 6211 | 6211 | 1500 | 1500 | 7711
| - มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็กสองชั้น หน้าจาน 2" | 1 | ตัว | 15000 | 15000 | 4000 | 4000 | 19000
| - เพรชเชอร์เกจ หน้าปัด 2 1/2" | 1 | ตัว | 600 | 600 | 250 | 250 | 850
| - ประตูน้ำเหล็กหล่อปีกผีเสื้อ 2" | 1 | ตัว | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 2100
| - วัสดุอื่นๆ | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 6500
| งานวางท่อประปาเมน เข้าอาคารระบบราง และอุตสาหกรรมการบิน | 520 | ม.
| - อุปกรณ์เชื่อมต่อแยกท่อเมน HDPE 280 mm. | 1 | ชุด | 10000 | 10000 | 2500 | 2500 | 12500
| - อุปกรณ์ปิดปลายท่อ | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 | 5000
| - บ่อวาล์ว | 1 | จุด | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 7000
| - Manhole บ่อวาล์ว พร้อมฝาปิด | 1 | จุด | 15000 | 15000 | 2500 | 2500 | 17500
| - สามทางลด 280x63 มม. PN 10 แบบหน้าแปลน | 1 | ตัว | 6211 | 6211 | 1500 | 1500 | 7711
| - มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็กสองชั้น หน้าจาน 2" | 1 | ตัว | 15000 | 15000 | 4000 | 4000 | 19000
| - เพรชเชอร์เกจ หน้าปัด 2 1/2" | 1 | ตัว | 600 | 600 | 250 | 250 | 850
| - ประตูน้ำเหล็กหล่อปีกผีเสื้อ 2" | 1 | ตัว | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 2100
| - วัสดุอื่นๆ | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 7000
| รวม |  |  |  | 3657877 |  | 1609150 | 5267027
| หมวดงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องการจราจร |  |  |  | 30878343.75 |  | 6889909.49 | 37768253.24
5 | งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ
5.1 | หมวดงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
| - งานดินขุดฐานรากและถมคืน | 4 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 148 | 592 | 592
| - งานทรายหยาบรองพื้น | 1.5 | ลบ.ม. | 360 | 540 | 91 | 136.5 | 676.5
| - งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 5) | 0.2 | ลบ.ม. | 1700 | 340 | 398 | 79.6 | 419.6
| - งานเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26x0.26x6.00 ม. | 8 | ต้น | 2450 | 19600 | 550 | 4400 | 24000
| - งานสกัดหัวเสาเข็ม | 8 | ต้น | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000
| - งานค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป | 23 | ตร.ม. | 538 | 12374 | 133 | 3059 | 15433
| - งานไม้แบบทั่วไป | 18.4 | ลบ.ฟ. | 400 | 7360 | 99 | 1821.6 | 9181.6
| - งานไม้คร่าว | 5.52 | ลบ.ฟ. | 400 | 2208 | 99 | 546.48 | 2754.48
| - งานตะปู | 5.75 | กก. | 27 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25
| - งานเหล็ก RB6 มม. (SR24) | 28.35 | กก. | 21.62 | 612.927 | 4.5 | 127.575 | 740.502
| - งานเหล็ก RB9 มม. (SR24) | 299.6 | กก. | 20.842 | 6244.2632 | 4.21 | 1261.316 | 7505.5792
| - ลวดผูกเหล็ก | 14.01 | กก. | 35 | 490.35 | 0 | 0 | 490.35
| - คอนกรีตผสมเสร็จ (280KSC) งานโครงสร้าง | 4 | ลบ.ม. | 1800 | 7200 | 485 | 1940 | 9140
| - งานเหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. | 7 | ท่อน | 440 | 3080 | 210 | 1470 | 4550
| - งานท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4"x4"x3.2 มม. | 2 | ท่อน | 1182 | 2364 | 538 | 1076 | 3440
| - งานท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2"x2"x2.3 มม. | 7 | ท่อน | 451 | 3157 | 170 | 1190 | 4347
| - งานท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2"x1 1/2"x2.0 มม. | 4 | ท่อน | 287 | 1148 | 111 | 444 | 1592
| - งานแผ่นเหล็ก ขนาด 100x100x6 มม. | 8 | แผ่น | 45 | 360 | 20 | 160 | 520
| - งานทาสีน้ำมันชนิดทาเหล็ก | 15 | ตร.ม. | 40 | 600 | 35 | 525 | 1125
งานสถาปัตยกรรม
| - งานกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. | 62 | แผ่น | 67 | 4154 | 27 | 1674 | 5828
| - งานครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม | 26 | แผ่น | 67 | 1742 | 27 | 702 | 2444
| - งานสลักเกลียวยึดกระเบื้องและครอบกระเบื้องลอนคู่ | 62 | ตัว | 7 | 434 | 0 | 0 | 434
| - งานเชิงชายไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8" + ทับเชิงชาย | 12 | ม. | 216 | 2592 | 94 | 1128 | 3720
| - งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. | 23 | ตร.ม. | 249 | 5727 | 52 | 1196 | 6923
| - งานผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม. | 1.9 | ตร.ม. | 122 | 231.8 | 80 | 152 | 383.8
| - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 22 | ตร.ม. | 285 | 6270 | 89 | 1958 | 8228
| - งานฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร | 46 | ตร.ม. | 75 | 3450 | 82 | 3772 | 7222
| - งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ (ไม่รวมปูนทรายฯ) | 10.5 | ตร.ม. | 0 | 0 | 30 | 315 | 315
| - งานทาสีน้ำ | 69 | ตร.ม. | 55 | 3795 | 34 | 2346 | 6141
| - งานท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2"x2"x2.3 มม. | 6 | ท่อน | 451 | 2706 | 170 | 1020 | 3726
| - งานเหล็กแบน ขนาด 1"x1/4"x2.3 มม. | 7 | เส้น | 195 | 1365 | 50 | 350 | 1715
| - งานแผ่นเหล็ก ขนาด 200x200x6 มม. | 4 | แผ่น | 70 | 280 | 25 | 100 | 380
| - งานท่อ P.V.C. ขนาด Ø2" ชั้น 8.5 | 1 | ท่อน | 158 | 158 | 47.4 | 47.4 | 205.4
| - งานทาสีน้ำมัน สำหรับงานผิวพื้นเหล็ก | 5 | ตร.ม. | 40 | 200 | 35 | 175 | 375
| - งานลวดตาข่ายถัก Ø 3.0 มม. ขนาดช่อง 38 มม. (1 1/2") | 7.2 | ตร.ม. | 100 | 720 | 120 | 864 | 1584
| - งานมือจับเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 4" | 1 | อัน | 9 | 9 | 12.25 | 12.25 | 21.25
| - งานสายยูพร้อมกุญแจ | 1 | ชุด | 280 | 280 | 98 | 98 | 378
| - งานบานพับเหล็ก ขนาด 4" | 3 | อัน | 30 | 90 | 10.5 | 31.5 | 121.5
งานไฟฟ้า
| - งานโคมไฟ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36วัตต์ | 2 | ชุด | 360 | 720 | 115 | 230 | 950
| - งานเต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ มีกราวด์ (แบบฝังเรียบผนัง) | 1 | ชุด | 130 | 130 | 90 | 90 | 220
| รวมราคาหมวดงานที่ 1 |  |  |  | 102887.5902 |  | 37090.221 | 139977.8112
5.2 | หมวดงานที่ 2 งานถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.
งานโครงสร้างวิศวกรรม
| - งานดินขุดฐานรากและถมคืน | 90 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 148 | 13320 | 13320
| - งานทรายหยาบรองพื้น | 5 | ลบ.ม. | 360 | 1800 | 91 | 455 | 2255
| - งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 5) | 5 | ลบ.ม. | 1700 | 8500 | 398 | 1990 | 10490
| - งานเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26x0.26x6.00 ม. | 57 | ต้น | 2450 | 139650 | 550 | 31350 | 171000
| - งานสกัดหัวเสาเข็ม | 57 | ต้น | 0 | 0 | 250 | 14250 | 14250
| - งานค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป | 202 | ตร.ม. | 538 | 108676 | 133 | 26866 | 135542
| - งานไม้แบบทั่วไป | 161.6 | ลบ.ฟ. | 400 | 64640 | 99 | 15998.4 | 80638.4
| - งานไม้คร่าว | 48.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 19392 | 99 | 4799.52 | 24191.52
| - งานไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 3"x3.00 ม. | 70 | ต้น | 28 | 1960 | 60 | 4200 | 6160
| - งานตะปู | 50.5 | กก. | 27 | 1363.5 | 0 | 0 | 1363.5
| - งานเหล็ก RB6 มม. (SR24) | 26.25 | กก. | 21.62 | 567.525 | 4.5 | 118.125 | 685.65
| - งานเหล็ก RB9 มม. (SR24) | 577.8 | กก. | 20.842 | 12042.5076 | 4.21 | 2432.538 | 14475.0456
| - งานเหล็ก DB12 มม. (SD30) | 1645.9 | กก. | 18.694 | 30768.4546 | 3.38 | 5563.142 | 36331.5966
| - งานเหล็ก DB16 มม. (SD30) | 2986.5 | กก. | 18.544 | 55381.656 | 3.3544 | 10017.9156 | 65399.5716
| - ลวดผูกเหล็ก | 143.7 | กก. | 35 | 5029.5 | 0 | 0 | 5029.5
| - คอนกรีตผสมเสร็จ (320KSC) งานโครงสร้าง | 35 | ลบ.ม. | 2314 | 80990 | 485 | 16975 | 97965
| - งานน้ำยากันซึม | 44 | ลิตร | 35 | 1540 | 0 | 0 | 1540
งานสถาปัตยกรรม
| - งานฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร | 57 | ตร.ม. | 75 | 4275 | 82 | 4674 | 8949
| - งานทาสีน้ำ | 57 | ตร.ม. | 55 | 3135 | 34 | 1938 | 5073
| - งานทาสีน้ำมัน สำหรับงานผิวพื้นเหล็ก | 5 | ตร.ม. | 40 | 200 | 35 | 175 | 375
| - งานทาสีซีเมนต์เบส | 95 | ตร.ม. | 130 | 12350 | 28 | 2660 | 15010
| - งานบันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 ม. | 1 | ชุด | 4400 | 4400 | 1320 | 1320 | 5720
| - งานฝาเปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม. | 1 | ชุด | 720 | 720 | 216 | 216 | 936
| - งานแผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 2.5 | แผ่น | 200 | 500 | 60 | 150 | 650
| - งานตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 6"x6" | 2 | บาน | 70 | 140 | 21 | 42 | 182
| - งานท่อผ่านผนัง ขนาด Ø 3" | 3 | จุด | 270 | 810 | 81 | 243 | 1053
| - งานท่อผ่านผนัง ขนาด Ø 4" | 1 | จุด | 340 | 340 | 102 | 102 | 442
| - งานสายยูพร้อมกุณแจ | 1 | ชุด | 280 | 280 | 84 | 84 | 364
งานท่อและอุปกรณ์
| - งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี+ข้อต่อ ขนาด Ø 6" | 1 | ท่อน | 5947.5 | 5947.5 | 1784.25 | 1784.25 | 7731.75
| - งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี+ข้อต่อ ขนาด Ø 4" | 1 | ท่อน | 3684 | 3684 | 1105.2 | 1105.2 | 4789.2
| - งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี+ข้อต่อ ขนาด Ø 3" | 1 | ท่อน | 2527.5 | 2527.5 | 758.25 | 758.25 | 3285.75
| - งานอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | งาน | 6079.5 | 6079.5 | 2431.8 | 2431.8 | 8511.3
| - งานข้องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ขนาด Ø 6" GS | 2 | ตัว | 1400 | 2800 | 420 | 840 | 3640
| - งานข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด Ø 3" | 3 | ตัว | 1350 | 4050 | 405 | 1215 | 5265
| - งานสามทางเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ขนาด Ø 6" GS | 1 | ตัว | 1600 | 1600 | 480 | 480 | 2080
| - งานสามทางเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ขนาด Ø 4" GS | 2 | ตัว | 500 | 1000 | 150 | 300 | 1300
| - งานหน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Ø 4" | 2 | ตัว | 400 | 800 | 120 | 240 | 1040
| - งานหน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Ø 3" | 12 | ตัว | 300 | 3600 | 90 | 1080 | 4680
| - งานฟุตวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 3" | 2 | ชุด | 3064 | 6128 | 360 | 720 | 6848
| - งานน๊อตยึดจาน ขนาด Ø 5/8" ยาว 3" | 56 | ชุด | 25 | 1400 | 7.5 | 420 | 1820
| - งานประเก็นยาง ขนาด Ø 3" | 12 | แผ่น | 20 | 240 | 6 | 72 | 312
| - งานประเก็นยาง ขนาด Ø 4" | 1 | แผ่น | 30 | 30 | 9 | 9 | 39
| รวมราคาหมวดงานที่ 2 |  |  |  | 599337.6432 |  | 171395.1406 | 770732.7838
5.3 | หมวดงานที่ 3 งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อพีวีซี และอุปกรณ์
| - งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี+ข้อต่อ ขนาด Ø 1/2" | 8 | ท่อน | 394.5 | 3156 | 118.35 | 946.8 | 4102.8
| - งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี+ข้อต่อ ขนาด Ø 2" | 4 | ท่อน | 1576.5 | 6306 | 472.95 | 1891.8 | 8197.8
| - งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี+ข้อต่อ ขนาด Ø 3" | 4 | ท่อน | 2527.5 | 10110 | 758.25 | 3033 | 13143
| - งานท่อปลอกเหล็กเคลือบสังกะสี+ข้อต่อ ขนาด Ø 5"x15 ซม. | 12 | ท่อน | 120 | 1440 | 50 | 600 | 2040
| - งานท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ขนาด Ø 3/4" ชั้น 8.5 | 4 | ท่อน | 46 | 184 | 13.8 | 55.2 | 239.2
| - งานอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | งาน | 5000 | 5000 | 1059.8 | 1059.8 | 6059.8
| - งานข้องอโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด Ø 3" | 4 | ตัว | 1350 | 5400 | 405 | 1620 | 7020
| - งานข้องอโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด Ø 3" | 8 | ตัว | 1200 | 9600 | 360 | 2880 | 12480
| - งานข้องอโค้งเหล็กเคลือบสังกะสี 45 องศา ขนาด Ø 2" ลดเหลือ Ø 1 1/2" | 8 | ตัว | 1200 | 9600 | 360 | 2880 | 12480
| - งานข้องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ม-ม ขนาด Ø 1/2" GS | 44 | ตัว | 23 | 1012 | 6.9 | 303.6 | 1315.6
| - งานข้อต่อตรง-ลด เหล็กหล่อ แบบเยื้องศูนย์ หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด Ø 3" | 8 | ตัว | 550 | 4400 | 165 | 1320 | 5720
ลดเหลือ Ø 1" - Ø 2 1/2"
| - งานข้อตรง-ลด เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2" ลดเหลือ Ø 1 1/2" | 8 | ตัว | 80 | 640 | 24 | 192 | 832
| - งานสามทางเหล็กหล่อ 90 องศา หน้าจาน 3 ด้าน ขนาด Ø 3" | 12 | ตัว | 1800 | 21600 | 540 | 6480 | 28080
| - งานสามทางเหล็กหล่อ 90 องศา ขนาด Ø 1/2" | 8 | ตัว | 37 | 296 | 11.1 | 88.8 | 384.8
| - งานสามทางลดเหล็กหล่อ 90 องศา ขนาด Ø 3/4" ลดเหลือ Ø 1/2" | 16 | ตัว | 24 | 384 | 7.2 | 115.2 | 499.2
| - งานหน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Ø 3" | 32 | ตัว | 300 | 9600 | 90 | 2880 | 12480
| - งานหน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Ø 3" ลดเหลือ Ø 3/4" | 8 | ตัว | 250 | 2000 | 75 | 600 | 2600
| - งานนิปเปิ้ลเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1/2" | 16 | ตัว | 8 | 128 | 2.4 | 38.4 | 166.4
| - งานนิปเปิ้ลเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3/4" | 32 | ตัว | 13 | 416 | 3.9 | 124.8 | 540.8
| - งานประตูน้ำเหล็กหล่อ ใช้งานบนดิน หน้าจานขนาด Ø 3" | 8 | ชุด | 6500 | 52000 | 600 | 4800 | 56800
| - งานประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1/2" | 16 | ชุด | 284 | 4544 | 60 | 960 | 5504
| - งานประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3/4" | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 90 | 720 | 3920
| - งานประเก็นยาง ขนาด Ø 3" | 80 | แผ่น | 20 | 1600 | 6 | 480 | 2080
| - งานน๊อตยึดหน้าจาน ขนาด Ø 5/8" ยาว 3" | 260 | ตัว | 35 | 9100 | 10.5 | 2730 | 11830
| - งานเช็ควาล์วเหล็กหล่อ หน้าจานมีรูระบาย ขนาด Ø 3" | 8 | ชุด | 3200 | 25600 | 600 | 4800 | 30400
| - งานเกย์วัดความดัน ขนาด 0-60 psi | 8 | ตัว | 250 | 2000 | 75 | 600 | 2600
| - งานเข็มขัดรัดท่อ ขนาด Ø 3 1/2" | 16 | ชุด | 5 | 80 | 1.5 | 24 | 104
| - งานทำเกลียว | 160 | จุด | 0 | 0 | 15 | 2400 | 2400
| รวมราคาหมวดงานที่ 3 |  |  |  | 189396 |  | 44623.4 | 234019.4
5.4 | หมวดงานที่ 4 งานถังสูงขนาด 20 ลบ.ม.
งานดินขุดถมคืน
| - งานทรายหยาบรองพื้น | 8 | ลบ.ม. | 360 | 2880 | 91 | 728 | 3608
| - งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 5) | 1 | ลบ.ม. | 1700 | 1700 | 398 | 398 | 2098
| - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. | 11 | ลบ.ม. | 1800 | 19800 | 300 | 3300 | 23100
| - งานเหล็ก RB12 มม. | 177.6 | กก. | 19.41 | 3447.216 | 3.35 | 594.96 | 4042.176
| - งานเหล็ก DB15 มม. | 346.75 | กก. | 18.57 | 6439.1475 | 3.3544 | 1163.1382 | 7602.2857
| ลวดผูกเหล็ก | 12 | กก. | 27 | 324 | 0 | 0 | 324
| Anochor bolts 25มม.x0.80ม. | 12 | ชุด | 80 | 960 | 2 | 24 | 984
| เสาเข็ม {} 0.15x0.15x5 ม. | 25 | ต้น | 950 | 23750 | 450 | 11250 | 35000
| ถังเหล็กแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ความจุ 20 ลบ.ม. | 1 | ชุด | 385000 | 385000 | 12000 | 12000 | 397000
| เกย์วัดแรงดัน | 1 | อัน | 250 | 250 | 0 | 0 | 250
| สวิทซ์ดันชนิดัดต่อด้วยของเหลวพร้อมอุปกรณ์ | 1 | อัน | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| ตู้สวิทซ์กันน้ำ 2 ชั้น ขนาด SIAE NO.2 | 1 | อัน | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø3/4" | 1 | อัน | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| แท่งกราวดทองแดง Ø5/8" 3 ม. | 1 | อัน | 650 | 650 | 0 | 0 | 650
| แคล๊บรัดสายดิน Ø5/8" | 2 | อัน | 50 | 100 | 0 | 0 | 100
| สายทองแดงเปลือยขนาด Ø 35 มม. | 3 | เมตร | 120 | 360 | 0 | 0 | 360
| ตะกั่วหล่อหัวแท่งกราวด์ | 2 | แผ่น | 480 | 960 | 0 | 0 | 960
| ค่าติดตั้งสายล้อฟ้า | 1 | งาน | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
| - งานอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | งาน | 20986.5 | 20986.5 | 8394.6 | 8394.6 | 29381.1
| รวมราคาหมวดงานที่ 4 |  |  |  | 477606.8635 |  | 41852.6982 | 519459.5617
5.5 | หมวดงานที่ 5 งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
| - งานเสาไฟฟ้า คอร. มาตรฐาน กฟภ. ยาว 8.00 ม. | 4 | ต้น | 1486 | 5944 | 500 | 2000 | 7944
| - สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 1x25 ตร.มม. | 300 | ม. | 120 | 36000 | 25 | 7500 | 43500
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x25 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | 50 | ม. | 85.8 | 4290 | 25 | 1250 | 5540
| - งานสายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | 50 | ม. | 21.91 | 1095.5 | 11 | 550 | 1645.5
| - งานท่อพีวีซี สำหรับร้อยสายไฟฟ้า ขนาด Ø 3/4" | 12 | ท่อน | 55 | 660 | 16.5 | 198 | 858
| - แผงควบคุมไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำ | 1 | ชุด | 6400 | 6400 | 1000 | 1000 | 7400
| - สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 500 | 1000 | 3640
| - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า | 1 | ชุด | 20692.75 | 20692.75 | 8277.1 | 8277.1 | 28969.85
| - อุปกรณ์ติดเสาพาดสายไฟฟ้า | 1 | งาน | 2972 | 2972 | 1188.8 | 1188.8 | 4160.8
| - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | 1 | งาน | 4850 | 4850 | 1940 | 1940 | 6790
| รวมราคาหมวดงานที่ 5 |  |  |  | 85544.25 |  | 24903.9 | 110448.15
| รวมราคาหมวดงานที่ 1 - 5 |  |  |  | 1454772.3469 |  | 319865.3598 | 1774637.7067
6 | หมวดงานลอกคลองแก้มลิง
| - PRECAST BOX CULVERT DIA 2.1x2.1 | 32 | ท่อน | 52000 | 1664000 | 7800 | 249600 | 1913600
| - ขอบคันหินสำเร็จรูปคอนกรีต ขนาด 15. x 30 ซม. ยาว 1.00 ม. | 60 | ม. | 280 | 16800 | 120 | 7200 | 24000
| - งานทรายหยาบรองพื้น | 12 | ลบ.ม. | 320 | 3840 | 50 | 600 | 4440
| - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. | 6 | ลบ.ม. | 1800 | 10800 | 300 | 1800 | 12600
| - WIREMESH 6 mm. # 0.20 m. | 240 | ตร.ม. | 35 | 8400 | 5 | 1200 | 9600
| - งานขุดดินด้วยเครื่องจักร | 112750 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 60 | 6765000 | 6765000
| - งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร | 8510 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 46 | 391460 | 391460
| - บ่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำ | 75 | บ่อ | 0 | 0 | 27000 | 2025000 | 2025000
| - Street Light LED | 6 | ชุด | 8000 | 48000 | 250 | 1500 | 49500
| - เสาเทเปอร์กิ่งเดี่ยวสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร ชุบกาวไนซ์ | 4 | ชุด | 12500 | 50000 | 250 | 1000 | 51000
| - โคมไฟถนนLED ขนาด 100w Power factor ไม่น้อยกว่า 0.95 | 4 | ชุด | 9500 | 38000 | 250 | 1000 | 39000
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชม.
| - 2C-16 mm2 NYY | 60 | เมตร | 275 | 16500 | 35 | 2100 | 18600
| - 2C-10 mm2 NYY | 40 | เมตร | 215 | 8600 | 25 | 1000 | 9600
| - 2 1/2" HDPE (PN 6) | 100 | เมตร | 142 | 14200 | 27 | 2700 | 16900
| - อุปกรณ์ประกอบ | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 2500 | 2500 | 12500
0
| ราคารวมหมวดงานขุดคลองแก้มลิง |  |  |  | 1889140 |  | 9453660 | 11342800
7 | งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบกล้องวงจรปิด
7.1 | ระบบไฟฟ้าแรงสูงเหนือดิน
| - อุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้าต้น RISER POLE | 4 | ชุด | 59172 | 236688 | 8875.8 | 35503.2 | 272191.2
| - อุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้าต้นทางตรง ( CCB ) | 55 | ชุด | 6000 | 330000 | 900 | 49500 | 379500
| - อุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้าต้นทางตรง - ไลน์แยก ( CCB-BA ) | 7 | ชุด | 25936 | 181552 | 3890.4 | 27232.8 | 208784.8
| - อุปกรณ์ประกอบหัวเสาต้นอุปกรณ์ตัดไลน์ ( DDE - DROP OUT FUSE ) | 8 | ชุด | 28140 | 225120 | 4221 | 33768 | 258888
| - อุปกรณ์ประกอบหัวเสาต้นไลน์แยกรับแรงดึงด้านเดียว ( DE , BA ) | 10 | ชุด | 31200 | 312000 | 4680 | 46800 | 358800
| - อุปกรณ์ประกอบหัวเสาต้นสุดท้ายรับแรงดึงด้านเดียว ( DE ) | 1 | ชุด | 17150.8 | 17150.8 | 2572.62 | 2572.62 | 19723.42
| - สายไฟฟ้าชนิดเคเบิลอากาศขนาด 185 ต.มม | 7530 | เมตร | 274.75 | 2068867.5 | 85 | 640050 | 2708917.5
| - ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 22 ต.รมม | 2510 | เมตร | 27 | 67770 | 25 | 62750 | 130520
| - ชุดยึดโยงแรงสูง | 15 | ชุด | 3850 | 57750 | 577.5 | 8662.5 | 66412.5
| - เสาไฟฟ้า คอร. มาตรฐาน กฟภ.ฃ | 85 | ต้น | 6010 | 510850 | 1150 | 97750 | 608600
| - งานเทโคนเสาคอนกรีต | 85 | ต้น | 600 | 51000 | 220 | 18700 | 69700
| - ระบบกราวด์ | 15 | ชุด | 3500 | 52500 | 525 | 7875 | 60375
| - งานปรัปรุงต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าเดิม | 1 | รายการ | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งย่อยอื่นๆ | 1 | รายการ | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000
| ราคารวมระบบไฟฟ้าแรงสูงเหนือดิน |  |  |  | 4146248.3 |  | 1181164.12 | 5327412.42
7.2 | ระบบกล้องวงจรปิด และระบบ Smart Lighting
| - หลักดิน (Ground Rod) พร้อมอุปกรณ์ | 200 | ชุด | 748 | 149600 | 124 | 24800 | 174400
| - สมาร์ทมิเตอร์ | 15 | ชุด | 60000 | 900000 | 2500 | 37500 | 937500
| - สมาร์ทมิเตอร์ Convertor | 15 | ชุด | 10000 | 150000 | 200 | 3000 | 153000
| - ค่าสายเคเบิลเส้นใยนำแสง ขนาด 24 Core. | 2500 | เมตร | 60 | 150000 | 45 | 112500 | 262500
| - ค่าอุปกรณ์ประกอบ | 12 | ชุด | 5000 | 60000 | 1500 | 18000 | 78000
| - Fiber Optic to RJ45 Convertor | 12 | ชุด | 4000 | 48000 | 250 | 3000 | 51000
| - สายไฟ VCT 4 sqmm | 3500 | เมตร | 58.85 | 205975 | 21.4 | 74900 | 280875
| - สายไฟชนิด 0.6/1 kv CV (IEC 60502-1) แบบ 2 แกน ขนำด 10 Sq.mm. | 1000 | เมตร | 120 | 120000 | 22 | 22000 | 142000
| - ท่อร้อยสายไฟ ชนิด IMC ขนาด Ø 50 มม. | 1000 | เมตร | 230 | 230000 | 48 | 48000 | 278000
| - ท่อร้อยสายไฟ ชนิด HDPE ขนาด Ø 50 มม. | 3500 | เมตร | 220 | 770000 | 300 | 1050000 | 1820000
| ราคารวมงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด |  |  |  | 2783575 |  | 1393700 | 4177275
| รวมราคางานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง - ภายใน |  |  |  | 6929823.3 |  | 2574864.12 | 9504687.42
8 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ
8.1 | หมวดงานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด Smart Lighting
| - ตู้แร็ก (Rack Cabinet 42U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ชุด | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000
| - ตู้ใส่อุปกรณ์ Network พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 12 | ชุด | 8000 | 96000 | 0 | 0 | 96000
| - Lamp Controller | 400 | ชุด | 8000 | 3200000 | 0 | 0 | 3200000
| - Digital Concentrator | 10 | ชุด | 100000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
| ราคารวมครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Smart Lighting | [6 empty] | 4426000
8.2 | หมวดงานครุภัณฑ์ระบบประปา. เดินท่อน้ำดิบเข้าบ่อเก็บ
| - เครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ม./ช.ม. | 2 | ชุด | 220000 | 440000 | 0 | 0 | 440000
| - เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) | 1 | ชุด | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 28000
| - เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมตู้ควบคุม | 2 | ชุด | 27000 | 54000 | 0 | 0 | 54000
| - เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน พร้อมอุปกรณ์ | 2 | ชุด | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 40000
| - เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ | 1 | ชุด | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900
| - เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 3800
| - เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| ราคารวมครุภัณฑ์ระบบประปา |  |  |  | 571700 |  | 0 | 571700

## ปร.5(ก)
แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ |  | โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ขุดคลองแก้มลิง และปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ |  | -
เจ้าของโครงการ |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 ที่แนบ |  | มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ |  | 22 มีนาคม 2562
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานภูมิทัศน์ และประตูทางเข้าศูนย์การศึกษาหนองระเวียง | หมวดงานโครงสร้าง | 4457225 | 1.205 | 5370956.125
2 | หมวดงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องการจราจร |  | 7590700 | 1.205 | 9146793.5
3 | หมวดงานระบบประปา. เดินท่อน้ำดิบเข้าบ่อเก็บ |  | 1884380 | 1.205 | 2270677.9
4 | หมวดงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องการจราจร |  | 37768253.24 | 1.205 | 45510745.1542
5 | งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ |  | 1774637.7067 | 1.205 | 2138438.4366
6 | หมวดงานลอกคลองแก้มลิง |  | 11342800 | 1.205 | 13668074
7 | งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบกล้องวงจรปิด |  | 9504687.42 | 1.205 | 11453148.3411
|  |  |  | รวมค่าก่อสร้าง | 89558833.4569
……………………………………………………
(อาจารย์บุญรอด บุญปลูก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
| …………………………………………………… |  | ……………………………………………………
| (อาจารย์ภานุมาส เรืองทิพย์) |  | (นายพงษ์พันธ์ จับวุฒิเชาว์)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## ปร.5(ข)
แบบ ปร. 5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ขุดคลองแก้มลิง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง | ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 ที่แนบ | มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ |  | 22 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 | หมวดงานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด Smart Lighting | 4426000 | 1.07 | 4735820
2 | หมวดงานครุภัณฑ์ระบบประปา. เดินท่อน้ำดิบเข้าบ่อเก็บ | 571700 | 1.07 | 611719
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 5347539
……………………………………………………
(อาจารย์บุญรอด บุญปลูก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
…………………………………………………… |  | ……………………………………………………
(อาจารย์ภานุมาส เรืองทิพย์) |  | (นายพงษ์พันธ์ จับวุฒิเชาว์)
กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## ปร.6
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ |  | โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ขุดคลองแก้มลิง และปรับปรุงภูมิทัศน์
ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ |  | -
เจ้าของโครงการ |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ |  | มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ |  | 22 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานภูมิทัศน์ และประตูทางเข้าศูนย์การศึกษาหนองระเวียง |  | 5370956.125
2 | หมวดงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องการจราจร |  | 9146793.5
3 | หมวดงานระบบประปา. เดินท่อน้ำดิบเข้าบ่อเก็บ |  | 2270677.9
4 | หมวดงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องการจราจร |  | 45510745.1542
5 | งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ |  | 2138438.4366
6 | หมวดงานลอกคลองแก้มลิง |  | 13668074
7 | งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบกล้องวงจรปิด |  | 11453148.3411
8 | หมวดงานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด Smart Lighting |  | 4735820
9 | หมวดงานครุภัณฑ์ระบบประปา. เดินท่อน้ำดิบเข้าบ่อเก็บ |  | 611719
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง |  | 94906372.4569
| ราคากลาง |  | 94906000
| ราคากลาง | เก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน
……………………………………………………
(อาจารย์บุญรอด บุญปลูก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
……………………………………………………
(อาจารย์ภานุมาส เรืองทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง
……………………………………………………
(นายพงษ์พันธ์ จับวุฒิเชาว์)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง