## ปร.6
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ |  | โครงการปรับปรุงอาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ก่อสร้าง |  | 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แบบเลขที่ |  | -
เจ้าของโครงการ |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ |  | มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ |  | 12 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานเตรียมการ |  | 60805
2 | หมวดงานโครงสร้าง | หมวดงานโครงสร้าง | 1704827.4111
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 26542031.8974
4 | หมวดงานสถาปัตยกรรม ภายใน | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 4809578.212
5 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 474100.2333
6 | หมวดงานระบบไฟฟ้า |  | 8695287.8686
7 | หมวดงานระบบปรับอากาศ |  | 8218276.1095
8 | หมวดงานเครื่องเสียง |  | 6507355.335
9 | หมวดงานครุภัณฑ์ |  | 6881672.9
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง |  | 63893934.9669
| ราคากลาง |  | 63800000
| ราคากลาง | หกสิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน
................................................................
(นายธนนันต์ อยู่หว่าง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
| ................................................................ |  | ................................................................
| (นายบุญรอด บุญปลูก) |  | (นายภานุมาส เรืองทิพย์)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## ปร.5(ก)
แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ |  | โครงการปรับปรุงอาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ก่อสร้าง |  | 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แบบเลขที่ |  | -
เจ้าของโครงการ |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 ที่แนบ |  | มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ |  | 12 มีนาคม 2562
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานเตรียมการ |  | 50000 | 1.2161 | 60805
2 | หมวดงานโครงสร้าง | หมวดงานโครงสร้าง | 1401880.94 | 1.2161 | 1704827.4111
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 21825534 | 1.2161 | 26542031.8974
4 | หมวดงานสถาปัตยกรรม ภายใน | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 3954920 | 1.2161 | 4809578.212
5 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 389853 | 1.2161 | 474100.2333
6 | หมวดงานระบบไฟฟ้า | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 7150142.15 | 1.2161 | 8695287.8686
7 | หมวดงานระบบปรับอากาศ | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 6757895 | 1.2161 | 8218276.1095
| รวม |  | 41530225.09 |  | 50504906.7319
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้า จ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
|  |  |  | รวมค่าก่อสร้าง | 50504906.7319
................................................................
(นายธนนันต์ อยู่หว่าง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
| ................................................................ |  |  | ................................................................
| (นายบุญรอด บุญปลูก) |  |  | (นายภานุมาส เรืองทิพย์)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## ปร.5(ข)
แบบ ปร.5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน / งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ |  | โครงการปรับปรุงอาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ก่อสร้าง |  | 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แบบเลขที่ |  | -
เจ้าของโครงการ |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 ที่แนบ |  | มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ |  | 12 มีนาคม 2562
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานครุภัณฑ์ |  | 6431470 | 1.07 | 6881672.9
2 | หมวดงานเครื่องเสียง |  | 6081640.5 | 1.07 | 6507355.335
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 13389028.235
................................................................
(นายธนนันต์ อยู่หว่าง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
| ................................................................ |  |  | ................................................................
| (นายบุญรอด บุญปลูก) |  |  | (นายภานุมาส เรืองทิพย์)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## ปร4
บัญชีปริมาณและราคา | [8 empty] | ปร.4
โครงการปรับปรุงอาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานที่ : - | [7 empty] | 12 มีนาคม 2562
รายการแสดงราคา โครงการปรับปรุงอาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | หมวดงานเตรียมการก่อสร้าง
1.1 | หมวดงานเตรียมการก่อสร้าง
| - งานรื้อถอน | 1 | เหมา |  | 0 | 20000 | 20000 | 20000
| - งานซ่อมรอยร้าวบริเวณคอเสาและคานด้วยระบบ Epoxy Crack Injetion | 1 | เหมา | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 30000
| รวมราคาหมวดงานเตรียมการก่อสร้าง |  |  |  | 20000 | 0 | 30000 | 50000
2 | หมวดงานโครงสร้าง
2.1 | งานฐานราก
| - งานขุดดินและถมคืน | 65 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 80 | 5200 | 5200
| - งานทรายหยาบรองฐานราก | 1 | ลบ.ม. | 406.54 | 406.54 | 91 | 91
| - งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก | 2 | ลบ.ม. | 1750 | 3500 | 398 | 796 | 4296
| - เสาเข็มเจาะ ขนาด 0.50x7.50 ม. | 5 | ต้น | 8000 | 40000 | 8000 | 40000 | 80000
| - งานทดสอบเสาเข็ม SEISMIC INTEGRITY TEST เสาเข็มตอกขนาด 0.35x0.35 ม. | 5 | ต้น | 500 | 2500 | 0 | 0 | 2500
| - งานสกัดหัวเสาเข็ม | 5 | ต้น | 0 | 0 | 300 | 1500 | 1500
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. รูปทรงกระบอก | 13 | ลบ.ม. | 2287.38 | 29735.94 | 485 | 6305 | 36040.94
| - ไม้แบบโครงสร้างเสา, คาน และฐานราก | 14 | ตร.ม. | 400 | 5600 | 110 | 1540 | 7140
2.2 | งานโครงสร้างลิฟต์
| - H 300x300x10.0 (15.0 kg./m) | 7654 | กก. | 29 | 221966 | 12 | 91848 | 313814
| - Steel Plate | 735 | กก. | 31 | 22785 | 10 | 7350 | 30135
| - Chemical Bolt M12 | 128 | จุด | 495 | 63360 | 210 | 26880 | 90240
| - เหล็กกล่อง 50x100x2.3 (5.14 kg./m) | 2150 | กก. | 28 | 60200 | 10 | 21500 | 81700
| - พื้นปูวีว่าบอร์ด 24 มม. | 195 | ตร.ม. | 380 | 74100 | 45 | 8775 | 82875
2.3 | งานโครงสร้างเหล็ก
| - H 300x150x6.5 (36.7 kg./m) | 3865 | กก. | 29 | 112085 | 12 | 46380 | 158465
| - H 600x200 (105.5 kg./m) | 8156 | กก. | 29 | 236524 | 12 | 97872 | 334396
| - เหล็กกล่อง 50x100x2.3 (5.14 kg./m) | 3654 | กก. | 28 | 102312 | 10 | 36540 | 138852
| - Steel Plate | 847 | กก. | 31 | 26257 | 10 | 8470 | 34727
| รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง |  |  |  | 1001331.48 | 0 | 401047 | 1401880.94
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
3.1 | งานผิวพื้น
| - FL-01 พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 1650 | ตร.ม. | 550 | 907500 | 160 | 264000 | 1171500
| - FL-02 พื้นเทปูนปรับระดับ ผิวขัดเรียบ | 705 | ตร.ม. | 100 | 70500 | 60 | 42300 | 112800
| - Fl-03 พื้นดินถมบดอัดแน่น ปูแผ่นพื้นบล๊อคประดับ พร้อมขอบ คสล. สำเร็จรูป | 1400 | ตร.ม. | 530 | 742000 | 140 | 196000 | 938000
| - Fl-04 พื้นห้องน้ำปูกระเบื้อง ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 220 | ตร.ม. | 550 | 121000 | 150 | 33000 | 154000
| - Fl-05 พื้นไม้สำเร็จรูป Engineering Floor หนา 22 มม. | 186 | ตร.ม. | 1351 | 251286 | 151 | 28086 | 279372
| - Fl-06 พื้นปูกระเบื้องยาง | 1306 | ตร.ม. | 480 | 626880 | 120 | 156720 | 783600
| - Fl-07 งานขัดพื้นหินขัด เปิดหน้าของเดิม บริเวณชั้น 1-3 | 3035 | ตร.ม. | 0 | 0 | 250 | 758750 | 758750
| - Fl-08 พื้นปูพรม | 1054 | ตร.ม. | 990 | 1043460 | 140 | 147560 | 1191020
| - Fl-09 พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน ทำระบบกันซึม | 1300 | ตร.ม. | 240 | 312000 | 120 | 156000 | 468000
3.2 | งานผนังและผิวผนัง
3.2.1 | งานผนัง
| - งานก่ออิฐมวลเบา | 1980 | ตร.ม. | 280 | 554400 | 60 | 118800 | 673200
| - เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 เมตร | 1530 | ม. | 70 | 107100 | 45 | 68850 | 175950
3.2.2 | งานผิวผนัง
| - งานผิวฉาบปูนเรียบ | 6235 | ตร.ม. | 57 | 355395 | 80 | 498800 | 854195
| - งานผิวฉาบปูนเพื่อเตรียมกรุกระเบื้อง | 565 | ตร.ม. | 48 | 27120 | 70 | 39550 | 66670
| - งานผิวหนังกรุกระเบื้อง | 565 | ตร.ม. | 400 | 226000 | 200 | 113000 | 339000
| - ผนังกรุครีบบัว คสล. | 250 | ตร.ม. | 550 | 137500 | 160 | 40000 | 177500
3.3 | งานทาสี
| - งานทาสีน้ำ Acrylic,Sheen Finished | 16152 | ตร.ม. | 45 | 726840 | 35 | 565320 | 1292160
| - งานทาสีน้ำ Acrylic, M att Finished | 5132 | ตร.ม. | 40 | 205280 | 30 | 153960 | 359240
| - งานทาสีกันสนิม | 555 | ตร.ม. | 45 | 24975 | 35 | 19425 | 44400
| - งานทาสีน้ำมัน | 240 | ตร.ม. | 50 | 12000 | 35 | 8400 | 20400
3.4 | งานหลังคา
| - หลังคา Metal Sheet หนา 0.45 มม. | 1176 | ตร.ม. | 275 | 323400 | 80 | 94080 | 417480
| - FLASHING ครอบบนหลังคา METAL SHEET | 58 | ม. | 250 | 14500 | 50 | 2900 | 17400
| - FLASHING ครอบข้างหลังคา METAL SHEET | 309 | ม. | 250 | 77250 | 50 | 15450 | 92700
3.5 | สุขภัณฑ์
งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์
โถส้วมชนิดนั่งราบแบบฟลัชแทงค์พร้อมอุปกรณ์
| - โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1391 หรือเทียบเท่า | 35 | ชุด | 7800 | 273000 | 400 | 14000 | 287000
| - สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 14 นิ้ว Z401(HM) หรือเทียบเท่า | 35 | ชุด | 250 | 8750 | 70 | 2450 | 11200
| - สต็อบวาล์ว CT190C6(HM) หรือเทียบเท่า | 35 | ชุด | 300 | 10500 | 50 | 1750 | 12250
| - สายฉีดชำระพร้อมหัวฝักบัวชำระ CT667N#WH(HM) หรือเทียบเท่า | 35 | ชุด | 385 | 13475 | 70 | 2450 | 15925
| - สต็อบวาล์ว CT190C6(HM) หรือเทียบเท่า | 35 | ชุด | 300 | 10500 | 50 | 1750 | 12250
อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ (มีอุปกรณ์เปิด - ปิด อัตโนมัติ)
| - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ C 007 หรือเทียบเท่า | 37 | ชุด | 12600 | 466200 | 300 | 11100 | 477300
| - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก 24ซม. CT680(HM) หรือเทียบเท่า | 37 | ชุด | 825 | 30525 | 100 | 3700 | 34225
| - สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด CT-677N(HM) หรือเทียบเท่า | 37 | ชุด | 525 | 19425 | 50 | 1850 | 21275
| - ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า CT160C11(HM) หรือเทียบเท่า | 37 | ชุด | 825 | 30525 | 150 | 5550 | 36075
| - สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 14 นิ้ว Z401(HM) หรือเทียบเท่า | 37 | ชุด | 250 | 9250 | 70 | 2590 | 11840
| - สต็อบวาล์ว CT190C6(HM) หรือเทียบเท่า | 37 | ชุด | 300 | 11100 | 50 | 1850 | 12950
โถปัสสาวะชาย (มีอุปกรณ์เปิด - ปิด อัตโนมัติ)
| - โถปัสสาวะชาย C 307 หรือเทียบเท่า | 22 | ชุด | 12500 | 275000 | 300 | 6600 | 281600
| - ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย CT681(HM) หรือเทียบเท่า | 22 | ชุด | 950 | 20900 | 100 | 2200 | 23100
| - วาล์วเปิด-ปิดน้ำ CT470C11SL(HM) หรือเทียบเท่า | 22 | ชุด | 835 | 18370 | 70 | 1540 | 19910
| ทีใส่กระดาษชำระ CT0124(HM) หรือเทียบเท่า | 36 | ชุด | 650 | 23400 | 70 | 2520 | 25920
| เครื่องใส่สบูเหลวล้างมือ ELEGANCE NEO หรือเทียบเท่า | 37 | ชุด | 300 | 11100 | 70 | 2590 | 13690
เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.Top +หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำAfricanตัดเต็มแผ่น
| - งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. | 35 | ม. | 480 | 16800 | 350 | 12250 | 29050
| - หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำAfricanตัดเต็มแผ่น | 35 | ตร.ม. | 3800 | 133000 | 500 | 17500 | 150500
| - เจียรขอบโค้งหินแกรนิต | 35 | ม. | 0 | 0 | 250 | 8750 | 8750
บัวเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African โถส้วม กว้าง 20 cm.
| - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น สูง 0.80 ม. | 37 | ม. | 140 | 5180 | 70 | 2590 | 7770
| - หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African กว้าง 20 cm. | 37 | ม. | 1200 | 44400 | 180 | 6660 | 51060
บัวเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African โถปัสสาวะ กว้าง 20 cm.
| - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น สูง 1.20 ม. | 21 | ม. | 170 | 3570 | 110 | 2310 | 5880
| - หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African กว้าง 20 cm. | 21 | ม. | 1200 | 25200 | 180 | 3780 | 28980
| ก๊อกน้ำติดผนัง CT170C6(HM) หรือเทียบเท่า | 21 | ชุด | 365 | 7665 | 50 | 1050 | 8715
| กระจกเงาบนเคาน์เตอร์ ขนาดตามแบบ ลบมุม | 60 | ตร.ม. | 300 | 18000 | 100 | 6000 | 24000
| ผนังกั้นห้อง PU FOAM 18 mm. | 28 | ห้อง | 13000 | 364000 | 1250 | 35000 | 399000
| FD ระบายน้ำแบบดักกลิ่น CT640Z1(HM) หรือเทียบเท่า | 27 | ชุด | 280 | 7560 | 100 | 2700 | 10260
3.6 | งานบันได
| - ขัดเปิดหน้าผิวหินขัดกับที่ | 382 | ตร.ม. |  | 0 | 240 | 91680 | 91680
| - จมูกบันไดอลูมิเนียมพร้อมแถบกันลื่น | 510 | ม. | 140 | 71400 | 35 | 17850 | 89250
3.7 | งานฝ้าเพดาน
| - CL-01 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. | 2190 | ตร.ม. | 220 | 481800 | 70 | 153300 | 635100
| - CL-02 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ทาสีชนิดฉาบเรียบ | 185 | ตร.ม. | 280 | 51800 | 70 | 12950 | 64750
| - CL-05 ฝ้าเพดานผิวโครงสร้าง คสล. แต่งผิวเรียบ | 820 | ตร.ม. | 50 | 41000 | 80 | 65600 | 106600
| - CL-04 ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ | 44 | ตร.ม. | 1349 | 59356 | 219 | 9636 | 68992
| - งานซ่อมฝ้าเพดานห้อง Auditorium จุดที่น้ำรั่วซึม | 245 | ตร.ม. | 220 | 53900 | 160 | 39200 | 93100
3.8 | เบ็ดเตล็ด
| - ราวกันตกทาสีน้ำมัน | 295 | ม. | 1450 | 427750 | 250 | 73750 | 501500
| - ระแนง | 1850 | ตร.ม. | 900 | 1665000 | 170 | 314500 | 1979500
3.9. | ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท
| - โครงเหล็ก 50x100x2.3 (5.14 kg./m) | 26500 | กก. | 26 | 689000 | 8.5 | 225250 | 914250
| - งานทาสีกันสนิม | 4800 | ตร.ม. | 45 | 216000 | 35 | 168000 | 384000
| - งานทาสีน้ำมัน | 4800 | ตร.ม. | 50 | 240000 | 35 | 168000 | 408000
| - งานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท | 2860 | ตร.ม. | 1100 | 3146000 | 250 | 715000 | 3861000
| - ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย | 1 | เหมา | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000
| - ป้ายชื่ออาคาร | 1 | เหมา | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000
| รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 12012161 | 0 | 3956331 | 21825534
4 | งานผนังตกแต่ง (สถาปัตยกรรมภายใน)
4.1 | ส่วนพักคอย (ชั้นลอย)
| - ผนังปูนขัดมันและผนังไม้คอนวู๊ด ทำสีธรรมชาติ | 26 | ตร.ม. | 1200 | 31200 | 0 | 0 | 31200
| - ผนังปูนขัดมัน | 17 | ตร.ม. | 500 | 8500 | 0 | 0 | 8500
4.2 | ห้อง Training room 65 ที่นั่ง (ชั้นลอย)
| - งานกรุผนัง ปิดด้วย Glass Coating | 10 | ตร.ม. | 4000 | 40000 | 0 | 0 | 40000
| - งานกรุเสาทรงโค้ง ปิดลามิเนต | 2 | ตร.ม. | 3500 | 7000 | 0 | 0 | 7000
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต | 17 | ตร.ม. | 2900 | 49300 | 0 | 0 | 49300
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต (ด้านหลังห้อง) | 15 | ตร.ม. | 2900 | 43500 | 0 | 0 | 43500
| - บัวเชิงผนัง PVC | 46 | เมตร | 110 | 5060 | 0 | 0 | 5060
4.3 | ห้องประชุม ขนาด 41 ที่นั่ง (ชั้นลอย)
| - งานกรุเสาทรงโค้ง ปิดลามิเนต | 4 | ตร.ม. | 3500 | 14000 | 0 | 0 | 14000
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต | 41 | ตร.ม. | 2900 | 118900 | 0 | 0 | 118900
| - บัวเชิงผนัง PVC | 46 | เมตร | 110 | 5060 | 0 | 0 | 5060
4.4 | ห้องประชุม ขนาด 25 ที่นั่ง (ชั้นลอย)
| - งานกรุเสาทรงโค้ง ปิดลามิเนต | 2 | ตร.ม. | 3500 | 7000 | 0 | 0 | 7000
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต | 26 | ตร.ม. | 2900 | 75400 | 0 | 0 | 75400
| - งานกรุผนัง ปิดด้วย Glass Coating | 5 | ตร.ม. | 4000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
| - บัวเชิงผนัง PVC | 37 | เมตร | 110 | 4070 | 0 | 0 | 4070
4.5 | Auditorium ชั้น 2
| - งานกรุผนังเวทีทรงโค้ง พร้อมท็อปขอบเวที | 20 | ตร.ม. | 3500 | 70000 | 0 | 0 | 70000
| - งานกล่องซ่อนไฟแสงสว่างพร้อมหลอด LED (Strip light) | 22 | เมตร | 1950 | 42900 | 0 | 0 | 42900
| - งานกรุผนัง ปิดลามิเนต ด้านข้างเวที 2 ด้าน ซ้าย-ขวา | 3 | ตร.ม. | 2900 | 8700 | 0 | 0 | 8700
| - บัวเชิงผนัง PVC ( เฉพาะผนังเวทีทรงโค้ง ) | 22 | เมตร | 110 | 2420 | 0 | 0 | 2420
4.6 | สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดี / ห้องรับรองวิทยาเขต ชั้น 3
| - บัวเชิงผนัง PVC สีเทา | 258 | เมตร | 110 | 28380 | 0 | 0 | 28380
4.7 | ห้องประชุมใหญ่ 1 ( 53 ที่นั่ง ) ชั้น 3
| - งานกรุเสาทรงเหลี่ยม ปิดลามิเนต | 43 | ตร.ม. | 3500 | 150500 | 0 | 0 | 150500
| - งานกรุแผงไม้ฉลุลาย CNC ทำสีพ่นดำ | 28 | ตร.ม. | 4000 | 112000 | 0 | 0 | 112000
| - บัวเชิงผนัง PVC | 63 | เมตร | 110 | 6930 | 0 | 0 | 6930
| - ชุดผนังกั้นห้อง Acoustic ขนาด 3000 x 9000 mm. | 1 | ชุด | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000
4.8 | ห้องประชุมใหญ่ 2 ( 53 ที่นั่ง ) ชั้น 3
| - งานกรุแผงไม้ฉลุลาย CNC ทำสีพ่นดำ | 28 | ตร.ม. | 4000 | 112000 | 0 | 0 | 112000
| - งานกรุเสาทรงเหลี่ยม ปิดลามิเนต | 18 | ตร.ม. | 2900 | 52200 | 0 | 0 | 52200
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต | 58 | ตร.ม. | 2700 | 156600 | 0 | 0 | 156600
| - บัวเชิงผนัง PVC รวมห้อง pantry และห้องควบคุม | 78 | เมตร | 110 | 8580 | 0 | 0 | 8580
4.9 | ห้องประชุม ( 25 ที่นั่ง ) ชั้น 3
| - งานกรุแผงไม้ฉลุลาย CNC ทำสีพ่นดำ | 7 | ตร.ม. | 4000 | 28000 | 0 | 0 | 28000
| - งานกรุเสาทรงเหลี่ยม ปิดลามิเนต | 8 | ตร.ม. | 3500 | 28000 | 0 | 0 | 28000
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต | 15 | ตร.ม. | 2700 | 40500 | 0 | 0 | 40500
| - บัวเชิงผนัง PVC รวมห้อง pantry และห้องควบคุม | 60 | เมตร | 110 | 6600 | 0 | 0 | 6600
4.10. | ห้องประชุม ( 19 ที่นั่ง ) ชั้น 3
| - งานกรุแผงไม้ฉลุลาย CNC ทำสีพ่นดำ | 7 | ตร.ม. | 4000 | 28000 | 0 | 0 | 28000
| - งานกรุเสาทรงเหลี่ยม ปิดลามิเนต | 8 | ตร.ม. | 3500 | 28000 | 0 | 0 | 28000
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต | 9 | ตร.ม. | 2700 | 24300 | 0 | 0 | 24300
| - บัวเชิงผนัง PVC | 40 | เมตร | 110 | 4400 | 0 | 0 | 4400
4.11 | โถงพักคอย ชั้น 3
| - กรุผนังตกแต่งไม้จริงทำสีธรรมชาติ บนผนังปูนขัดมัน | 30 | ตร.ม. | 3200 | 96000 | 0 | 0 | 96000
| - ฝ้าเพดานกรุไม้จริงทำสีธรรมชาติ | 15 | ตร.ม. | 2800 | 42000 | 0 | 0 | 42000
4.12 | สำนักรองอธิการบดี 1 และ 2 ( ชั้น 3 ) จำนวน 9 ห้อง
4.13 | ห้องอธิการบดี
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต ( AWG 5132 HG หรือเทียบเท่า ) | 45 | ตร.ม. | 2900 | 130500 | 0 | 0 | 130500
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต ( ASL 8832 N หรือเทียบเท่า ) | 30 | ตร.ม. | 2700 | 81000 | 0 | 0 | 81000
| - ฝังเส้น stainless เงา | 25 | เส้น | 1000 | 25000 | 0 | 0 | 25000
| - ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ปิดลามิเนท ขนาด 0.95 x 2.00 เมตร ฝังเส้น stainless พร้อมซับวงกบ | 1 | ชุด | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
| - บัวเชิงผนัง PVC | 62 | เมตร | 110 | 6820 | 0 | 0 | 6820
4.14 | สำนักเลขาธิการ
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต ( AWG 5132 HG หรือเทียบเท่า ) | 8 | ตร.ม. | 2900 | 23200 | 0 | 0 | 23200
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต ( ASL 8832 N หรือเทียบเท่า ) | 5 | ตร.ม. | 2700 | 13500 | 0 | 0 | 13500
| - ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ปิดลามิเนท ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร พร้อมซับวงกบไม้จริง ทำสี | 1 | ชุด | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
4.15 | ห้องประชุม 13 ที่นั่ง ( ติดห้องสำนักงานเลขา ) ชั้น 3
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต ( AWG 5132 HG หรือเทียบเท่า ) | 24 | ตร.ม. | 2900 | 69600 | 0 | 0 | 69600
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต ( ASL 8832 N หรือเทียบเท่า ) | 8 | ตร.ม. | 2700 | 21600 | 0 | 0 | 21600
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต ( ASM 3939 TX หรือเทียบเท่า ) | 13 | ตร.ม. | 2700 | 35100 | 0 | 0 | 35100
| - งานกรุเสาทรงเหลี่ยม ปิดลามิเนต | 3 | ตร.ม. | 3500 | 10500 | 0 | 0 | 10500
| - งานกรุแผงไม้ฉลุลาย CNC ทำสีพ่นดำ | 13 | ตร.ม. | 4000 | 52000 | 0 | 0 | 52000
| - งานกรุผนัง ปิดด้วย Glass Coating | 6 | ตร.ม. | 4000 | 24000 | 0 | 0 | 24000
4.16 | ห้องประชุม 13 ที่นั่ง ( ติด Hall of fame ) ชั้น 3
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต ( AWG 5132 HG หรือเทียบเท่า ) | 25 | ตร.ม. | 2900 | 72500 | 0 | 0 | 72500
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต ( ASL 8832 N หรือเทียบเท่า ) | 10 | ตร.ม. | 2700 | 27000 | 0 | 0 | 27000
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต ( ASM 3939 TX หรือเทียบเท่า ) | 15 | ตร.ม. | 2700 | 40500 | 0 | 0 | 40500
| - งานกรุเสาทรงเหลี่ยม ปิดลามิเนต | 5 | ตร.ม. | 3500 | 17500 | 0 | 0 | 17500
| - งานกรุแผงไม้ฉลุลาย CNC ทำสีพ่นดำ | 15 | ตร.ม. | 4000 | 60000 | 0 | 0 | 60000
| - งานกรุผนัง ปิดด้วย Glass Coating | 8 | ตร.ม. | 5000 | 40000 | 0 | 0 | 40000
4.17 | Hall of fame
| - งานกรุเสาทรงเหลี่ยม ปิดลามิเนต | 10 | ตร.ม. | 3500 | 35000 | 0 | 0 | 35000
| - งานกรุแผงไม้ฉลุลาย CNC ทำสีพ่นดำ | 25 | ตร.ม. | 4000 | 100000 | 0 | 0 | 100000
| - งานกรุผนังปิดลามิเนตและคิ้วไม้ทำสี เสริมโครงภายใน | 24 | ตร.ม. | 3500 | 84000 | 0 | 0 | 84000
| - ตู้โครงไม้ปิดแผ่นลามิเนทบานกระจก | 9 | เมตร | 8000 | 72000 | 0 | 0 | 72000
| - งานกรุผนังปิดลามิเนต | 8 | ตร.ม. | 2700 | 21600 | 0 | 0 | 21600
| - งานกรุผนัง ปิดด้วย Glass Coating | 6 | ตร.ม. | 4000 | 24000 | 0 | 0 | 24000
4.18 | ประตู - หน้าต่าง
4.18.1 | ประตู
| - DX ประตูวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.90 x 2.50 m. | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000
| - D1 ประตูวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.90 x 2.40 m. | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
| - D2 ประตูวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.90 x 2.00 m. | 2 | ชุด | 18000 | 36000 | 0 | 0 | 36000
| - D3 ประตูวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.90 x 2.00 m. | 2 | ชุด | 18000 | 36000 | 0 | 0 | 36000
| - D4 ประตูวงกบอลูมิเนียม ขนาด 4.10 x 2.10 m. | 4 | ชุด | 32000 | 128000 | 0 | 0 | 128000
| - D5 ประตูไม้ ขนาด 1.30 x 2.00 m. | 1 | ชุด | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000
| - D6 ประตูวงกบอลูมิเนียม ขนาด 4.10 x 2.00 m. | 1 | ชุด | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 28000
| - D7 ประตูไม้ ขนาด 1.20 x 2.00 m. | 1 | ชุด | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
| - D8 ประตูไม้ ขนาด 0.90 x 2.00 m. | 7 | ชุด | 8000 | 56000 | 0 | 0 | 56000
| - D9 ประตูไม้ ขนาด 1.00 x 2.00 m. | 1 | ชุด | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
| - D10 ประตูวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 2.00 m. | 21 | ชุด | 10000 | 210000 | 0 | 0 | 210000
| - D11 ประตูไม้ ขนาด 1.00 x 2.00 m. | 4 | ชุด | 8000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
| - D12 ประตูไม้ ขนาด 1.00 x 2.00 m. | 4 | ชุด | 8000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
| - D13 ประตูไม้ ขนาด 2.10 x 2.10 m. | 4 | ชุด | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 80000
4.18.2 | หน้าต่าง
| - W1 ขนาด 18.60 x 3.50 m. | 1 | ชุด | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 180000
| - W2 ขนาด 6.50 x 2.40 m. | 1 | ชุด | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 65000
| รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 3954920 | 0 | 0 | 3954920
5 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบท่อน้ำประปา
CW PIPE ; PVC PIPE CLASS 8.5
| - ø 4" | 30 | เมตร | 160 | 4800 | 55 | 1650 | 6450
| - ø 3" | 15 | เมตร | 100 | 1500 | 35 | 525 | 2025
| - ø 2" | 20 | เมตร | 45 | 900 | 25 | 500 | 1400
| - ø 1 1/2" | 12 | เมตร | 30 | 360 | 25 | 300 | 660
CW PIPE ; PVC PIPE CLASS 13.5
| - ø 1 1/4" | 8 | เมตร | 26 | 208 | 20 | 160 | 368
| - ø 1" | 12 | เมตร | 20 | 240 | 20 | 240 | 480
| - ø 3/4" | 15 | เมตร | 14 | 210 | 20 | 300 | 510
| - ø 1/2" | 30 | เมตร | 12 | 360 | 20 | 600 | 960
| - Fitting and Accessories | 1 | เหมา | 2400 | 2400 | 800 | 800 | 3200
| - Hanger and Support | 1 | เหมา | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1300
VALUE AND ACCESSORIES
GATE VALUE
| -ø 4" | 2 | ชุด | 3000 | 6000 | 350 | 700 | 6700
| -ø 3" | 2 | ชุด | 2400 | 4800 | 300 | 600 | 5400
| -ø 2" | 2 | ชุด | 1500 | 3000 | 260 | 520 | 3520
| -ø 3/4" | 2 | ชุด | 380 | 760 | 120 | 240 | 1000
AUTOMATIC AIR VENT VALUE
| - ø 3/4" | 1 | ชุด | 2800 | 2800 | 200 | 200 | 3000
BALL VALUE
| - ø 1" | 1 | ชุด | 900 | 900 | 140 | 140 | 1040
| - ø 3/4" | 1 | ชุด | 450 | 450 | 80 | 80 | 530
WATER METER
| - ø 2" | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 350 | 350 | 15350
| - FAUCET | 6 | ชุด | 250 | 1500 | 80 | 480 | 1980
5.2 | ระบบระบายน้ำเสีย
S, W, V PIPE ; PVC PIPE CLASS 8.5
| - ø 6" | 22 | เมตร | 340 | 7480 | 110 | 2420 | 9900
| - ø 4" | 65 | เมตร | 160 | 10400 | 55 | 3575 | 13975
| - ø 3" | 65 | เมตร | 100 | 6500 | 35 | 2275 | 8775
| - ø 2" | 145 | เมตร | 45 | 6525 | 25 | 3625 | 10150
| - ø 1 1/2" | 84 | เมตร | 30 | 2520 | 25 | 2100 | 4620
| - Fitting and Accessories | 1 | เหมา | 8000 | 8000 | 2000 | 2000 | 10000
| - Hanger and Support | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 6500
5.3 | ระบบระบายน้ำ
FLOOR CLEANOUT
| - ø 4" | 4 | ชุด | 1650 | 6600 | 350 | 1400 | 8000
| - ø 3" | 13 | ชุด | 1150 | 14950 | 250 | 3250 | 18200
| CLEANOUT |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ø 4" | 2 | ชุด | 250 | 500 | 110 | 220 | 720
| - ø 3" | 2 | ชุด | 140 | 280 | 80 | 160 | 440
FLOOR DRAIN
| - ø 2" | 12 | ชุด | 450 | 5400 | 100 | 1200 | 6600
FLEXIBLE CONNECTOR (FLEXIBLE DRAIN)
| - ø 6" | 2 | ชุด | 4500 | 9000 | 300 | 600 | 9600
5.4 | ระบบบำบัดน้ำเสีย
| - Activated Sludge Process Capacity 10.0 m3/Day | 1 | ชุด | 200000 | 200000 | 10000 | 10000 | 210000
5.5 | งานดับเพลิง
| - ถังดับเพลิงแบบถือ หิ้ว ABC Fire Extinguisher | 10 | ชุด | 1500 | 15000 | 150 | 1500 | 16500
| รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล |  |  |  | 345343 | 0 | 44510 | 389853
6 | หมวดงานระบบไฟฟ้า
6.1 | ระบบไฟฟ้าแรงสูง (บนอากาศ)
| - 1C120 mm² SAC 24KV ระยะทาง 82 เมตร จำนวน 3 สาย | 270 | เมตร | 153.21 | 41366.7 | 100 | 27000 | 68366.7
| - เสาไฟฟ้า คสล. 12 ม. | 5 | ต้น | 4800 | 24000 | 1500 | 7500 | 31500
| - ชุดอุปกรณ์ต่อหัวเสา รองรับการเดินสายในจุดต้นทาง | 1 | ชุด | 8300 | 8300 | 2075 | 2075 | 10375
| - ชุดอุปกรณ์ต่อหัวเสา รองรับการเดินสายในจุดปลายทาง | 1 | ชุด | 5115 | 5115 | 1279 | 1279 | 6394
| - ชุดอุปกรณ์ต่อหัวเสา รองรับการเดินสายในจุดแนวตรง | 4 | ชุด | 4300 | 17200 | 1075 | 4300 | 21500
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
6.2 | ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า
| - Transformer 800 kVA 22,000-400/230V Oil Type | 1 | ชุด | 384000 | 384000 | 30000 | 30000 | 414000
- ติดตั้งพร้อม Cable Box รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
| - งานรั้วสำหรับติดตั้งหม้อแปลง รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 5000 | 5000 | 35000
6.3 | ตู้เมนไฟฟ้า
| - ตู้ MDB | 1 | ตู้ | 382760 | 382760 | 57414 | 57414 | 440174
| - ตู้ DB LC-AIR-M,3 | 1 | ตู้ | 74410 | 74410 | 11161 | 11161 | 85571
| - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 12 ช่อง (รวมเมนและลูกย่อย) | 1 | ตู้ | 6400 | 6400 | 1000 | 1000 | 7400
| - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 24 ช่อง (รวมเมนและลูกย่อย) | 3 | ตู้ | 7250 | 21750 | 1000 | 3000 | 24750
| - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250 A 36 ช่อง (รวมเมนและลูกย่อย) | 5 | ตู้ | 17070 | 85350 | 1500 | 7500 | 92850
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1 | LOT | 7500 | 7500 | 2000 | 2000 | 9500
6.4 | ท่อร้อยสายไฟและ สายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 10 ตร.มม. IEC 01 | 291 | เมตร | 35.25 | 10257.75 | 16 | 4656 | 14913.75
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 16 ตร.มม. IEC 01 | 142 | เมตร | 54.7 | 7767.4 | 20 | 2840 | 10607.4
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 25 ตร.มม. IEC 01 | 1164 | เมตร | 85.8 | 99871.2 | 25 | 29100 | 128971.2
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 35 ตร.มม. IEC 01 | 332 | เมตร | 113.9 | 37814.8 | 30 | 9960 | 47774.8
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 50 ตร.มม. IEC 01 | 567 | เมตร | 163.87 | 92914.29 | 40 | 22680 | 115594.29
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 70 ตร.มม. IEC 01 | 22 | เมตร | 234.3 | 5154.6 | 45 | 990 | 6144.6
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 120 ตร.มม. IEC 01 | 267 | เมตร | 408.98 | 109197.66 | 60 | 16020 | 125217.66
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 150 ตร.มม. IEC 01 | 1063 | เมตร | 490 | 520870 | 70 | 74410 | 595280
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 400 ตร.มม. IEC 01 | 449 | เมตร | 1295 | 581455 | 125 | 56125 | 637580
| - CABLE LADDER 400 x 100 x 3000 มม.(2.0/1.6) | 45 | เมตร | 417 | 18765 | 45 | 2025 | 20790
| - CABLE LADDER 300 x 100 x 3000 มม.(2.0/1.6) | 12 | เมตร | 392 | 4704 | 40 | 480 | 5184
| - ท่อ IMC DIA Ø 4" | 241 | เมตร | 860 | 207260 | 85 | 20485 | 227745
| - ท่อ IMC DIA Ø 3 1/2" | 61 | เมตร | 683.75 | 41708.75 | 75 | 4575 | 46283.75
| - ท่อ IMC DIA Ø 2 1/2" | 128 | เมตร | 454.5 | 58176 | 55 | 7040 | 65216
| - ท่อ IMC DIA Ø 2" | 264 | เมตร | 273.75 | 72270 | 48 | 12672 | 84942
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินสาย | 1 | LOT | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000
6.5 | โคมไฟฟ้า
| - โคมไฟฟ้าชนิด L1 | 127 | ชุด | 4450 | 565150 | 150 | 19050 | 584200
| - โคมไฟฟ้าชนิด L2 | 1025 | เมตร | 490 | 502250 | 150 | 153750 | 656000
| - โคมไฟฟ้าชนิด L3 | 198 | ชุด | 1390 | 275220 | 150 | 29700 | 304920
| - โคมไฟฟ้าชนิด L4 | 125 | ชุด | 3660 | 457500 | 150 | 18750 | 476250
| - โคมไฟฟ้าชนิด L5 | 2 | ชุด | 750 | 1500 | 150 | 300 | 1800
| - โคมไฟฟ้าชนิด L6 | 5 | ชุด | 2470 | 12350 | 150 | 750 | 13100
| - โคมไฟฟ้าชนิด G1 | 12 | ชุด | 2000 | 24000 | 150 | 1800 | 25800
| - โคมไฟฟ้าชนิด G2 | 8 | ชุด | 2800 | 22400 | 150 | 1200 | 23600
| - โคมไฟฟ้าชนิด G3 | 230 | เมตร | 2620 | 602600 | 150 | 34500 | 637100
| - อุปกรณ์เสริม( POWER SUPPLY สำหรับใช้งาน Indoor) สำหรับ L2 | 45 | เมตร | 1600 | 72000 | 0 | 0 | 72000
| - อุปกรณ์เสริม( POWER SUPPLY สำหรับใช้งาน Indoor) สำหรับ G3 | 12 | เมตร | 4230 | 50760 | 0 | 0 | 50760
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1 | LOT | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000
สวิตซ์ไฟฟ้า
| - สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 16A 250 V พร้อมฝาครอบพลาสติก | 89 | ชุด | 100 | 8900 | 80 | 7120 | 16020
สายไฟฟ้า
| - 2.5 mm² THW | 3900 | ม. | 10 | 39000 | 7 | 27300 | 66300
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ø1/2" EMT | 2250 | ม. | 38 | 85500 | 20 | 45000 | 130500
| - ø3/4" EMT | 560 | ม. | 55 | 30800 | 22 | 12320 | 43120
| - ø1" EMT | 170 | ม. | 78 | 13260 | 26 | 4420 | 17680
| Accessories | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 15000
6.6 | เต้ารับไฟฟ้า
| - เต้ารับเดี่ยว 2P+G, 16 A, 250V | 155 | ชุด | 210 | 32550 | 90 | 13950 | 46500
สายไฟฟ้า
| - 2.5 mm² THW | 2750 | ม. | 10 | 27500 | 7 | 19250 | 46750
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ø1/2" EMT | 1580 | ม. | 38 | 60040 | 20 | 31600 | 91640
| - ø3/4" EMT | 365 | ม. | 55 | 20075 | 22 | 8030 | 28105
| Accessories | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 13000
6.7 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
| - เต้ารับระบบ LAN พร้อมฝาครอบ | 75 | ชุด | 250 | 18750 | 80 | 6000 | 24750
| - สาย UTP Cat 6 | 4800 | ม. | 18 | 86400 | 5 | 24000 | 110400
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ø1/2" EMT | 795 | ม. | 38 | 30210 | 20 | 15900 | 46110
| - ø3/4" EMT | 285 | ม. | 55 | 15675 | 22 | 6270 | 21945
| Accessories | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
6.8 | ระบบโทรศัพท์
| - เต้ารับโทรศัพท์ พร้อมฝาครอบ | 65 | ชุด | 157 | 10205 | 80 | 5200 | 15405
| - สายโทรศัพท์ 4C - 0.65 mm TIEV | 3600 | ม. | 6 | 21600 | 6 | 21600 | 43200
| - สายโทรศัพท์ TPEV 30P - 0.65 mm | 380 | ม. | 65 | 24700 | 24 | 9120 | 33820
| - System Setup | 1 | เหมา | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ø1/2" EMT | 349 | ม. | 38 | 13262 | 20 | 6980 | 20242
| Accessories | 1 | เหมา | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 6184995.15 | 0 | 965147 | 7150142.15
7 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
7.1 | เครื่องปรับอากาศ
| - Wall Type 12,000 BTU | 16 | ชุด | 11500 | 184000 | 2000 | 32000 | 216000
| - Wall Type 18,000 BTU | 7 | ชุด | 15500 | 108500 | 2000 | 14000 | 122500
| - Concealed 50,000 BTU | 16 | ชุด | 50500 | 808000 | 5000 | 80000 | 888000
| - AHU 80,000 BTU | 9 | ชุด | 78000 | 702000 | 5000 | 45000 | 747000
| - AHU 92,000 BTU | 4 | ชุด | 83500 | 334000 | 5000 | 20000 | 354000
| - รูมเทอร์โม | 29 | ชุด | 1600 | 46400 | 500 | 14500 | 60900
| - แฮงค์ซัพพอร์ท | 1 | งาน | 98500 | 98500 | 48000 | 48000 | 146500
7.2 | ระบบท่อน้ำยา
| - ท่อทองแดง Type L ขนาด 1/4" | 250 | ม. | 70 | 17500 | 30 | 7500 | 25000
| - ท่อทองแดง Type L ขนาด 3/8" | 347 | ม. | 84 | 29148 | 30 | 10410 | 39558
| - ท่อทองแดง Type L ขนาด 1/2" | 283 | ม. | 135 | 38205 | 35 | 9905 | 48110
| - ท่อทองแดง Type L ขนาด 5/8" | 301 | ม. | 192 | 57792 | 40 | 12040 | 69832
| - ท่อทองแดง Type L ขนาด 3/4" | 295 | ม. | 235 | 69325 | 50 | 14750 | 84075
| - ท่อทองแดง Type L ขนาด 1 1/8" | 213 | ม. | 430 | 91590 | 85 | 18105 | 109695
| - ข้อต่อ - งอ ทองแดง | 1 | งาน | 38000 | 38000 | 19000 | 19000 | 57000
| - อินซูเรชั่น หุ้มท่อน้ำยา หนา 3/4" ขนาด 1/4" | 250 | ม. | 62 | 15500 | 20 | 5000 | 20500
| - อินซูเรชั่น หุ้มท่อน้ำยา หนา 3/4" ขนาด 3/8" | 347 | ม. | 70 | 24290 | 20 | 6940 | 31230
| - อินซูเรชั่น หุ้มท่อน้ำยา หนา 3/4" ขนาด 1/2" | 283 | ม. | 73 | 20659 | 20 | 5660 | 26319
| - อินซูเรชั่น หุ้มท่อน้ำยา หนา 3/4" ขนาด 5/8" | 301 | ม. | 75 | 22575 | 25 | 7525 | 30100
| - อินซูเรชั่น หุ้มท่อน้ำยา หนา 3/4" ขนาด 3/4" | 295 | ม. | 80 | 23600 | 25 | 7375 | 30975
| - อินซูเรชั่น หุ้มท่อน้ำยา หนา 3/4" ขนาด 1 1/8" | 213 | ม. | 105 | 22365 | 45 | 9585 | 31950
| - กาว, เทป | 1 | งาน | 15000 | 15000 | 7500 | 7500 | 22500
| - ท่อ PVC Tppe 8.5 -ขนาด 3/4" หุ้มอินซูเรชั่นหนา 3/8" | 460 | ม. | 80 | 36800 | 30 | 13800 | 50600
| - ท่อ PVC Tppe 8.5 -ขนาด 1" หุ้มอินซูเรชั่นหนา 3/8" | 245 | ม. | 95 | 23275 | 35 | 8575 | 31850
| - ท่อ PVC Tppe 8.5 -ขนาด 1 1/2" หุ้มอินซูเรชั่นหนา 3/8" | 215 | ม. | 140 | 30100 | 45 | 9675 | 39775
| - ข้อต่อ - งอ PVC | 1 | งาน | 9500 | 9500 | 4500 | 4500 | 14000
| - กาว, เทป | 1 | งาน | 6500 | 6500 | 3000 | 3000 | 9500
| - PVC หุ้มท่อน้ำยา | 1 | งาน | 45000 | 45000 | 12500 | 12500 | 57500
| - น้ำยา R 410 | 240 | ก.ก. | 450 | 108000 | 50 | 12000 | 120000
| - แฮงค์ซัพพอร์ท | 1 | งาน | 48000 | 48000 | 24000 | 24000 | 72000
7.3 | ระบบเมนต์ไฟ
| - สายไฟ TIEV 0.65 mm². 4 Core (remote wiring) | 300 | ม. | 8 | 2400 | 8 | 2400 | 4800
| - สายไฟ THW 1.5 | 4840 | ม. | 8 | 38720 | 5 | 24200 | 62920
| - สายไฟ THW 2.5 | 2170 | ม. | 12 | 26040 | 7 | 15190 | 41230
| - สายไฟ THW 4 | 590 | ม. | 18 | 10620 | 10 | 5900 | 16520
| - สายไฟ THW 6 | 2440 | ม. | 30 | 73200 | 15 | 36600 | 109800
| - สายไฟ THW 10 | 2360 | ม. | 49 | 115640 | 25 | 59000 | 174640
| - ท่อ UPVC 1/2 | 2345 | ม. | 20 | 46900 | 12 | 28140 | 75040
| - ท่อ IMC 1 | 195 | ม. | 168 | 32760 | 70 | 13650 | 46410
| - รางวายเวย์ | 1 | งาน | 65000 | 65000 | 32500 | 32500 | 97500
| - ข้อต่อ - งอ - เฟล็กซ์อ่อน | 1 | งาน | 38000 | 38000 | 19000 | 19000 | 57000
| - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ พร้อมเบรกเกอร์เมนต์ 125 A | 3 | ตู้ | 16500 | 49500 | 1000 | 3000 | 52500
| - เบรกเกอร์ 20A 1P | 23 | ตัว | 150 | 3450 | 100 | 2300 | 5750
| - เบรกเกอร์ 32A 3P | 29 | ตัว | 1700 | 49300 | 200 | 5800 | 55100
| - Isolation Switch 2P | 23 | ตัว | 1200 | 27600 | 200 | 4600 | 32200
| - Isolation Switch 3P | 29 | ตัว | 2500 | 72500 | 300 | 8700 | 81200
| - ข้อต่อ อุปกรณ์จับ ยึด | 1 | งาน | 41500 | 41500 | 20500 | 20500 | 62000
| - แฮงค์ซัพพอร์ท | 1 | งาน | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 54000
7.4 | ท่อลมสังกะสี | 10812 | ตร.ฟ. | 26 | 281112 | 40 | 432480 | 713592
| - ฉนวนหุ้มท่อลม | 10812 | ตร.ฟ. | 15 | 162180 | 12 | 129744 | 291924
| - ข้อต่อ อุปกรณ์จับ ยึด | 1 | งาน | 50000 | 50000 | 19500 | 19500 | 69500
| - SAG 20" x 8" | 6 | ชิ้น | 850 | 5100 | 200 | 1200 | 6300
| - RAG 48" x 24" + ฟิลเตอร์ | 16 | ชิ้น | 4200 | 67200 | 500 | 8000 | 75200
| - RAG 80" x 36" + ฟิลเตอร์ | 13 | ชิ้น | 6800 | 88400 | 1000 | 13000 | 101400
| - SLOT 2 x 5.7 m. | 4 | ชิ้น | 4600 | 18400 | 1000 | 4000 | 22400
| - SLOT 2 x 7 m. | 2 | ชิ้น | 5200 | 10400 | 1000 | 2000 | 12400
| - SLOT 3 x 1.5 m. | 33 | ชิ้น | 1600 | 52800 | 500 | 16500 | 69300
| - SLOT 3 x 4 m. | 4 | ชิ้น | 4500 | 18000 | 1500 | 6000 | 24000
| - SLOT 3 x 4.6 m. | 2 | ชิ้น | 5050 | 10100 | 1500 | 3000 | 13100
| - SLOT 3 x 7 m. | 2 | ชิ้น | 7100 | 14200 | 1500 | 3000 | 17200
| - SLOT 3 x 7.6 m. | 4 | ชิ้น | 7750 | 31000 | 1500 | 6000 | 37000
| - SLOT 3 x 11 m. | 8 | ชิ้น | 10300 | 82400 | 2500 | 20000 | 102400
| - SLOT 4 x 3.6 m. | 2 | ชิ้น | 4900 | 9800 | 1500 | 3000 | 12800
| - SLOT 4 x 6 m. | 2 | ชิ้น | 9200 | 18400 | 2000 | 4000 | 22400
| - SLOT 4 x 6.5 m. | 2 | ชิ้น | 9650 | 19300 | 2000 | 4000 | 23300
| - SLOT 4 x 7.6 m. | 4 | ชิ้น | 11200 | 44800 | 2000 | 8000 | 52800
| - SLOT 4 x 10 m. | 2 | ชิ้น | 14400 | 28800 | 2500 | 5000 | 33800
| - SLOT 4 x 12 m. | 4 | ชิ้น | 17750 | 71000 | 3000 | 12000 | 83000
| - AIR CHAMBER ฝ้ายิปซั่ม ขนาด 9 ม.ม. | 1 | งาน | 225000 | 225000 | 102000 | 102000 | 327000
| - แฮงค์ซัพพอร์ท | 1 | งาน | 41000 | 41000 | 20500 | 20500 | 61500
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานระบบปรับอากาศ |  |  |  | 5152646 | 0 | 1605249 | 6757895
8 | ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง
8.1 | ห้องฝึกอบรมสัมนา ขนาด 65 ที่นั่ง
8.1.1 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 5000 Ansi Lumenss แบบ Wide Screen พร้อมขาแขวน | 1 | เครื่อง | 128500 | 128500 | 0 | 0 | 128500
8.1.2 | จอรับภาพชนิด Wide Screen อัตราส่วน 16 : 9 แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 130 นิ้ว | 1 | จอ | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 19500
8.1.3 | อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียงขนาด 12 ช่อง | 1 | เครื่อง | 16900 | 16900 | 0 | 0 | 16900
8.1.4 | ไมโครโฟนชนิดมีสาย พร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ | 2 | ชุด | 5200 | 10400 | 0 | 0 | 10400
8.1.5 | ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบมือถือ | 1 | ชุด | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 18900
8.1.6 | อุปกรณ์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุม | 1 | เครื่อง | 189500 | 189500 | 0 | 0 | 189500
8.1.7 | เครื่องขยายและผสมสัญญาณเสียงแบบครบวงจร พร้อมแผงควบคุมเสียงแบบดิจิตอล | 1 | เครื่อง | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 19500
8.1.8 | ลำโพงสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว | 2 | ตู้ | 11500 | 23000 | 0 | 0 | 23000
8.1.9 | ตู้สื่อสารสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยว่า 15U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ตู้ | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
8.2 | ห้องประชุม 41 ที่นั่ง ชั้นลอย
8.2.1 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 5000 Ansi Lumenss แบบ Wide Screen พร้อมขาแขวน | 1 | เครื่อง | 128500 | 128500 | 0 | 0 | 128500
8.2.2 | จอรับภาพชนิด Wide Screen อัตราส่วน 16 : 9 แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 130 นิ้ว | 1 | จอ | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 19500
8.2.3 | ไมโครโฟนชนิดมีสาย พร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ | 2 | ชุด | 5200 | 10400 | 0 | 0 | 10400
8.2.4 | ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบมือถือ | 1 | ชุด | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 18900
8.2.5 | เครื่องขยายและผสมสัญญาณเสียงแบบครบวงจร | 1 | เครื่อง | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 10500
8.2.6 | ลำโพงสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว | 2 | ตู้ | 11500 | 23000 | 0 | 0 | 23000
8.2.7 | ตู้สื่อสารสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยว่า 15U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ตู้ | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
8.3 | ห้องประชุมใหญ่ 1 ขนาด 53 ที่นั่ง #1
8.3.1 | เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ | 1 | เครื่อง | 69000 | 69000 | 0 | 0 | 69000
8.3.2 | อุปกรณ์นำเสนอผลงานแบบไร้สาย (Wireless Presentation) | 1 | ชุด | 28900 | 28900 | 0 | 0 | 28900
8.3.3 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ PTZ สำหรับการบันทึกการเรียนการสอน/การประชุม (Zoom 20x) | 3 | กล้อง | 96000 | 288000 | 0 | 0 | 288000
8.3.4 | แผงส่งสัญญาณ HDMI / VGA ระยะไกล | 2 |  | 42500 | 85000 | 0 | 0 | 85000
8.3.5 | อุปกรณ์เลือกสัญญาณแบบ Matrix Switcher ขนาด 10 Inputs 4 Outputs | 1 |  | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 475000
8.3.6 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 5000 Ansi Lumenss แบบ Wide Screen พร้อมขาแขวน | 1 | เครื่อง | 128500 | 128500 | 0 | 0 | 128500
8.3.7 | จอรับภาพชนิด Wide Screen อัตราส่วน 16 : 9 แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว | 1 | จอ | 29500 | 29500 | 0 | 0 | 29500
8.3.8 | จอแสดงสัญญาณภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว | 4 | จอ | 75000 | 300000 | 0 | 0 | 300000
8.3.9 | เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับไมโครโฟนชุดประชุม | 1 | ชุด | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 67500
8.3.10 | ไมโครโฟนชุดประชุม | 39 | ชุด | 12000 | 468000 | 0 | 0 | 468000
8.3.11 | จอควบคุมการทำงานระบบ แบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว | 1 | ชุด | 95400 | 95400 | 0 | 0 | 95400
8.3.12 | เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล | 1 | เครื่อง | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000
8.3.13 | อุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS232 เป็น IP พร้อมการทำ Programing | 7 | ชุด | 9000 | 63000 | 0 | 0 | 63000
8.3.14 | เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ | 1 | เครื่อง | 24800 | 24800 | 0 | 0 | 24800
8.3.15 | ลำโพงสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว | 2 | ตู้ | 16200 | 32400 | 0 | 0 | 32400
8.3.16 | เครื่องขยายสัญญาณเสียง แบบ 8 Channels ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ | 1 | เครื่อง | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000
8.3.17 | ลำโพงเพดาน | 9 | ชุด | 7800 | 70200 | 0 | 0 | 70200
8.3.18 | อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ขนาด 8 ช่อง | 1 | ชุด | 38900 | 38900 | 0 | 0 | 38900
8.3.19 | อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2.2KVA แบบ Line Interactive | 1 | ชุด | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000
8.3.20 | ตู้สื่อสารสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยว่า 42U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ตู้ | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000
8.4 | ห้องประชุมใหญ่ 1 ขนาด 53 ที่นั่ง #2
8.4.1 | เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ | 1 | เครื่อง | 69000 | 69000 | 0 | 0 | 69000
8.4.2 | อุปกรณ์นำเสนอผลงานแบบไร้สาย (Wireless Presentation) | 1 | ชุด | 28900 | 28900 | 0 | 0 | 28900
8.4.3 | อุปกรณ์เลือกสัญญาณแบบ Multi Format พร้อมแผงควบคุม | 1 | ชุด | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 165000
8.4.4 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 5000 Ansi Lumenss แบบ Wide Screen พร้อมขาแขวน | 1 | เครื่อง | 128500 | 128500 | 0 | 0 | 128500
8.4.5 | จอรับภาพชนิด Wide Screen อัตราส่วน 16 : 9 แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว | 1 | จอ | 29500 | 29500 | 0 | 0 | 29500
8.4.6 | เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับไมโครโฟนชุดประชุม | 1 | ชุด | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 67500
8.4.7 | ไมโครโฟนชุดประชุม | 27 | ชุด | 12000 | 324000 | 0 | 0 | 324000
8.4.8 | อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียงขนาด 12 ช่อง | 1 | เครื่อง | 16900 | 16900 | 0 | 0 | 16900
8.4.9 | เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ | 1 | เครื่อง | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 24500
8.4.10 | ลำโพงสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว | 4 | ตู้ | 16200 | 64800 | 0 | 0 | 64800
8.4.11 | ตู้สื่อสารสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยว่า 15U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ตู้ | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
8.5 | ห้องประชุมใหญ่ 2 ขนาด 25 ที่นั่ง
8.5.1 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 5000 Ansi Lumenss แบบ Wide Screen พร้อมขาแขวน | 1 | เครื่อง | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 99000
8.5.2 | จอรับภาพชนิด Wide Screen อัตราส่วน 16 : 9 แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 130 นิ้ว | 1 | จอ | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 19500
8.5.3 | เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับไมโครโฟนชุดประชุม | 1 | ชุด | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 67500
8.5.4 | ไมโครโฟนชุดประชุม | 13 | ชุด | 17500 | 227500 | 0 | 0 | 227500
8.5.5 | ตู้สื่อสารสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยว่า 15U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ตู้ | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
8.6 | ห้องประชุมใหญ่ 3 ขนาด 19 ที่นั่ง
8.6.1 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 5000 Ansi Lumenss แบบ Wide Screen พร้อมขาแขวน | 1 | เครื่อง | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 99000
8.6.2 | จอรับภาพชนิด Wide Screen อัตราส่วน 16 : 9 แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 130 นิ้ว | 1 | จอ | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 19500
8.6.3 | เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับไมโครโฟนชุดประชุม | 1 | ชุด | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 67500
8.6.4 | ไมโครโฟนชุดประชุม | 11 | ชุด | 17500 | 192500 | 0 | 0 | 192500
8.6.5 | ตู้สื่อสารสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยว่า 15U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ตู้ | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
8.7 | ห้องประชุมอธิการบดี 7 ที่นั่ง
8.7.1 | จอแสดงสัญญาณภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว | 1 | จอ | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 55000
8.7.2 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและการทดสอบระบบ | 1 | ระบบ | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500
8.8 | งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8.8.1 | อุปกรณ์สลับสัญญาณขนาด 48 พอร์ทแบบ PoE | 4 | ชุด | 30000 | 120000 | 0 | 0 | 120000
8.8.2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย | 30 | ชุด | 16000 | 480000 | 0 | 0 | 480000
8.8.3 | อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 5KVA | 1 | ชุด | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000
8.9 | ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว (UTP)
8.9.1 | สายสัญญาณ UTP Cat 6 | 5600 | เมตร | 19.67 | 110152 | 7 | 39200 | 149352
8.9.2 | เต้ารับ UTP Outlet Cat 6 พร้อมหน้ากาก Face Plate 1 slot | 86 | อัน | 130 | 11180 | 110 | 9460 | 20640
8.9.3 | แผงกระจายสายสัญญาณ UTP Patch Panel 24 port | 5 | แผง | 2400 | 12000 | 1400 | 7000 | 19000
8.9.4 | แผงจัดสาย Cable Management | 10 | แผง | 640 | 6400 |  | 0 | 6400
8.9.5 | สายเชื่อมต่อ UTP Patch Cord 1 m | 86 | เส้น | 100 | 8600 |  | 0 | 8600
8.9.6 | สายเชื่อมต่อ UTP Patch Cord 3 m | 86 | เส้น | 164 | 14104 |  | 0 | 14104
8.1 | ระบบสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) | [6 empty] | 0
8.10.1 | F.O. Cable 12C | 255 | เมตร | 49 | 12495 | 42 | 10710 | 23205
8.10.2 | 6 Adapter Plate SM "Link" | 2 | อัน | 1260 | 2520 |  | 0 | 2520
8.10.3 | Blank Adapter Plate | 2 | อัน | 140 | 280 |  | 0 | 280
8.10.4 | SC Pigtail 1.5m "Link" | 24 | เส้น | 1920 | 46080 |  | 0 | 46080
8.10.5 | Rack mount Fiber Optic 24 port SC "Link" | 2 | ถาด | 3640 | 7280 |  | 0 | 7280
8.10.6 | F/O Patch cord SC-LC "Link" | 2 | เส้น | 980 | 1960 |  | 0 | 1960
8.10.7 | Fusion Splice & OTDR Test | 24 | แกน | 420 | 10080 | 420 | 10080 | 20160
8.11 | Conduit
8.11.1 | ท่อร้อยสาย EMT Conduit 3/4" | 1450 | เมตร | 37.44 | 54288 | 24 | 34800 | 89088
8.11.2 | ท่อร้อยสาย EMT Conduit 1/2" | 475 | เมตร | 25.94 | 12321.5 | 22 | 10450 | 22771.5
| รวมราคาหมวดงานเครื่องเสียง |  |  |  | 5959940.5 | 0 | 121700 | 6081640.5
9 | หมวดงานครุภัณฑ์
9.1 | หมวดงานครุภัณฑ์
9.1.1 | - F1 โต๊ะกลม Top กระจก ขนาด 70 x 73 cm | 13 | ชุด | 3500 | 45500 | 0 | 0 | 45500
9.1.2 | - F2 เก้าอี้หวาย | 34 | ชุด | 6100 | 207400 | 0 | 0 | 207400
9.1.3 | - F3 โต๊ะกลาง ท็อปกระจก ขนาด 1280 x 640 x 430 mm. | 8 | ชุด | 7400 | 59200 | 0 | 0 | 59200
9.1.4 | - F4 โต๊ะประชุม 2 ที่นั่ง ขนาด 1400 x 550 x 750 mm. | 36 | ชุด | 5800 | 208800 | 0 | 0 | 208800
9.1.5 | - F4-1 โต๊ะประชุม 1 ที่นั่ง ขนาด 878 x 573 x 750 mm. | 6 | ชุด | 4900 | 29400 | 0 | 0 | 29400
9.1.6 | - F4-2 โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด 5000 x 1500 x 770 mm. | 4 | ชุด | 38000 | 152000 | 0 | 0 | 152000
9.1.7 | - F4-3 โต๊ะประชุม 2 ที่นั่ง ขนาด 1600 x 800 x 750 mm. | 10 | ชุด | 16000 | 160000 | 0 | 0 | 160000
9.1.8 | - F4-4 โต๊ะประชุม 2 ที่นั่ง ขนาด 900 x 900 x 750 mm. | 16 | ชุด | 4600 | 73600 | 0 | 0 | 73600
9.1.9 | - F4-5 โต๊ะประชุม 2 ที่นั่ง ขนาด 1400 x 600 x 750 mm. | 28 | ชุด | 8600 | 240800 | 0 | 0 | 240800
9.1.10 | - F5 โพเดี้ยม ขนาด 650 x 550 x 1110 mm. | 1 | ชุด | 11700 | 11700 | 0 | 0 | 11700
9.1.11 | - F6 เก้าอี้พนักพิงกลาง (สำหรับห้องประชุม) ขนาด 500 x 650 x 830 mm. | 71 | ชุด | 4000 | 284000 | 0 | 0 | 284000
9.1.12 | - F7-1 เก้าอี้พนักพิงสูง (สำหรับห้องประชุม) ขนาด 610 x 570 x 1110mm. | 8 | ชุด | 5800 | 46400 | 0 | 0 | 46400
9.1.13 | - F7 เก้าอี้พนักพิงกลาง (สำหรับห้องประชุม) ขนาด 610 x 570 x 920 mm. | 234 | ชุด | 5000 | 1170000 | 0 | 0 | 1170000
9.1.14 | - F12 โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด 5000 x 1500 x 750 mm. | 4 | ชุด | 38000 | 152000 | 0 | 0 | 152000
9.1.15 | - F12-1 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 3600 x 1400 x 750 mm. | 1 | ชุด | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 21500
9.1.16 | - F12-2 โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด 4200 x 1400 x 760 mm. | 2 | ชุด | 28000 | 56000 | 0 | 0 | 56000
9.1.17 | - F13 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 3600 x 1500 x 770 mm. | 2 | ชุด | 27000 | 54000 | 0 | 0 | 54000
9.1.18 | - F14 โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมโต๊ะข้าง ขนาด 3260 x 2100 x 760 mm. | 1 | ชุด | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 46000
9.1.19 | - F15 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร ขนาด 670 x 690 x 1190 mm. | 1 | ชุด | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000
9.1.20 | - F16 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 650 x 610 x 980 mm. | 2 | ชุด | 5400 | 10800 | 0 | 0 | 10800
9.1.21 | - F17 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 1960 x 750 x 850 mm. | 1 | ชุด | 17800 | 17800 | 0 | 0 | 17800
9.1.22 | - F18 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 860 x 750 x 850 mm. | 2 | ชุด | 9000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
9.1.23 | - F19 โต๊ะกลางท๊อปกระจก ขนาด 1280 x 640 x 430 mm. | 1 | ชุด | 6120 | 6120 | 0 | 0 | 6120
9.1.24 | - F20 โต๊ะข้างท๊อปกระจก ขนาด 640 x 640 x 430 mm. | 2 | ชุด | 3500 | 7000 | 0 | 0 | 7000
9.1.25 | - F21 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 2400 x 1200 x 760 mm. | 1 | ชุด | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 21000
9.1.26 | - F22 เก้าอี้พนักพิงสูง ขนาด 610 x 570 x 1110 mm. | 1 | ชุด | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 6900
9.1.27 | - F22-1 เก้าอี้พนักพิงกลาง ขนาด 610 x 570 x 920 mm. | 6 | ชุด | 5800 | 34800 | 0 | 0 | 34800
9.1.28 | - F23 โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมตู้ข้าง ขนาด 1800 x 900 x 750 mm. | 21 | ชุด | 21500 | 451500 | 0 | 0 | 451500
9.1.29 | - F24 เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง ขนาด 745 x 600 x 1200 mm. | 21 | ชุด | 12500 | 262500 | 0 | 0 | 262500
9.1.30 | - F25 เก้าอี้รับรองพนักพิงกลาง ขนาด 600 x 560 x 880 mm. | 42 | ชุด | 3900 | 163800 | 0 | 0 | 163800
9.1.31 | - F25-1 เก้าอี้พนักพิงสูง สำหรับห้องประชุม ขนาด 600 x 560 x 1090 mm. | 1 | ชุด | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 5600
9.1.32 | - F25-2 เก้าอี้พนักพิงกลาง ขนาด 470 x 450 x 970 mm. | 1 | ชุด | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 3050
9.1.33 | - F25-3 เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ขนาด 470 x 495 x 1000 mm. | 13 | ชุด | 10000 | 130000 | 0 | 0 | 130000
9.1.34 | - F25-4 เก้าอี้บาร์ ขนาด 430 x 410 x 590 mm. | 4 | ชุด | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 12000
9.1.35 | - F26 โซฟาหุ้มหนังเทียม 3 ที่นั่ง ขนาด 1820 x 700 x 750 mm. | 4 | ชุด | 15700 | 62800 | 0 | 0 | 62800
9.1.36 | - F26-1 โซฟาหุ้มหนังเทียม 3 ที่นั่ง 1900 x 820 x 850 mm. | 2 | ชุด | 16000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
9.1.37 | - F26-2 โซฟาหุ้มหนังเทียม 3 ที่นั่ง 1880 x 770 x 850 mm. | 2 | ชุด | 15600 | 31200 | 0 | 0 | 31200
9.1.38 | - F27 โซฟาหุ้มหนังเทียม 1 ที่นั่ง ขนาด 820 x 700 x 750 mm. | 8 | ชุด | 5800 | 46400 | 0 | 0 | 46400
9.1.39 | - F27-1 โซฟาหุ้มหนังเทียม 1 ที่นั่ง ขนาด 930 x 820 x 850 mm. | 4 | ชุด | 6200 | 24800 | 0 | 0 | 24800
9.1.40 | - F27-2 โซฟาหุ้มหนังเทียม 1 ที่นั่ง ขนาด 880 x 770 x 850 mm. | 4 | ชุด | 6100 | 24400 | 0 | 0 | 24400
9.1.41 | - F28 โต๊ะข้าง ท๊อปกระจก ขนาด 640 x 640 x 430 mm. | 8 | ชุด | 6200 | 49600 | 0 | 0 | 49600
9.1.42 | - F37 ตู้เอกสาร ทรงสูง หน้าบานทึบ ขนาด 2400 x 400 x 2000 mm. | 21 | ชุด | 12000 | 252000 | 0 | 0 | 252000
9.1.43 | - F38 โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาด 1400 x 700 x 750 mm. | 12 | ชุด | 6900 | 82800 | 0 | 0 | 82800
9.1.44 | - F38-1 ถาด CPU ล้อเลื่อน ขนาด 450 x 280 x 155 mm. | 12 | ชุด | 500 | 6000 | 0 | 0 | 6000
9.1.45 | - F38-2 ฉากบังตา ขนาด 84 x 31 cm. | 6 | ชุด | 900 | 5400 | 0 | 0 | 5400
9.1.46 | - F41 ตู้เอกสารทึบ 2 บานเปิด ขนาด 800 x 400 x 800 mm. | 24 | ชุด | 4600 | 110400 | 0 | 0 | 110400
9.1.47 | - F42 โต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาด 2404 x 900 x 1070 mm. | 1 | ชุด | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 20500
9.2 | หมวดงานระบบลิฟต์
| - ลิฟท์โดยสาร และอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000
| รวมราคาหมวดงานครุภัณฑ์ |  |  |  | 6431470 | 0 | 0 | 6431470